附件1

预拌混凝土生产质量检查表

| 预拌混凝土生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预拌混凝土搅拌站点名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预拌混凝土搅拌站点生产线条数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预拌混凝土生产企业所在（市、县） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预拌混凝土搅拌站点地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年生产能力（万m3） |  |  |  |  | 上一年度实际产量（万m3） |  |  |  |  |
| 检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  | 检查结果 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  |
| (一) 资质管理 | 1 | 预拌混凝土生产企业具有资质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预拌混凝土生产企业、分站点的设立满足资质管理规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） 环境保护 | 3 | 严格落实粉尘和气态污染物防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 原材料 管理 | 4 | 建立混凝土原材料的采购、使用管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 采购合同（协议）以书面形式签订并存档 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 建立混凝土原材料使用台帐，有进场验收记录，质量可追溯。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 对进场原材料依据相关技术标准要求质量检验，并建立逐一对应的检测试验台账 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） 试验管理 | 8 | 建立技术文件管理制度，技术标准有效健全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 试验室的环境、面积和仪器设备配备应当与生产能力相匹配 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 仪器设备应定期进行校准或检定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 试验工作场所的温湿度等环境条件满足标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 严格按相应的标准和方法开展各项试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 原始记录、试验报告、试件等有唯一性标识 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 定期对试验人员进行培训 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 混凝土强度异常或达不到规定要求时，有相应处理措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） 配合比 设计 | 16 | 混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 矿物掺合料的掺量应符合相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 配合比设计及调整应经技术负责人书面批准 |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） 生产管理 | 19 | 建立生产设备管理制度和设备档案。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 定期对生产设备进行检查保养，填写主要设备使用和维修保养记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 混凝土搅拌系统应符合相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 定期对搅拌系统计量设备进行校准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 生产、试验用计量设备、试模应进行自校，自校频次应符合相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 实际生产的混凝土配合比与向使用单位出具的混凝土配合比一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 生产中原材料计量允许偏差符合相关标准要求，并应每台班检查1次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 出厂检验的取样频率应符合《预拌混凝土》(GB/T14902-2012)的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 混凝土出厂检验包含坍落度、强度等标准要求及合同约定项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 留置混凝土试件,并对其进行养护和检验检测；建立留置试件和试验台帐 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 出厂检验试块、试件等应按年度连续编号，并建立台账 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 运送混凝土时应随车签发预拌混凝土运输单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 及时出具预拌混凝土开盘鉴定资料和预拌混凝土合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 大批量、连续生产的同一配合比混凝土，应提供基本性能试验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见 | 抽查组成员签字： 被抽查企业负责人签字： 抽查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

混凝土使用质量检查表

| 受检工程项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 工程地址： |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号： |  |  |  |  |  |
| 建筑面积： |  | 形象进度 ： |  |  |  |
| 结构形式： 建筑层数： |  | 开工日期： |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师： |  | 执业资格： |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  |  |  |
| 项目经理： |  | 执业资格： |  |  |  |
| 预拌混凝土生产企业1 |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  |  |  |
| 企业资质： |  | 技术负责人： |  |  |  |
| 预拌混凝土生产企业2 |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  |  |  |
| 企业资质： |  | 技术负责人： |  |  |  |
| 检查情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| （一）建设单位： |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设单位未指定预拌混凝土生产企业或直接采购预拌混凝土 |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位直接或委托监理单位对项目的预拌混凝土生产企业资质进行审查 |  |  |  |  |
| 3 | 委托有资质的工程质量检测机构对混凝土试件及实体混凝土强度进行检测 |  |  |  |  |
| （二）监理单位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监理单位对预拌混凝土生产企业资质进行审查 |  |  |  |  |
| 2 | 监理单位参与预拌混凝土进场验收 |  |  |  |  |
| 3 | 监理单位有完整的混凝土见证取样及送检记录 |  |  |  |  |
| 4 | 监理单位按监理实施细则对混凝土浇筑过程进行旁站 |  |  |  |  |
| 5 | 监理单位按监理实施细则对混凝土的养护进行巡视 |  |  |  |  |
| 6 | 监理单位对发现的混凝土质量隐患按照要求督促施工单位整改到位，并有相应的记录 |  |  |  |  |
| （三）施工单位 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总承包单位按规定将预拌混凝土发包给有资质的预拌混凝土生产企业 |  |  |  |  |
| 2 | 总承包单位与预拌混凝土生产企业签订书面合同，合同应明确相关技术要求 |  |  |  |  |
| 3 | 建立预拌混凝土进场检验和使用台账，严格执行进场验收见证取样检验制度，试件送检有见证取样委托单和送检台账 |  |  |  |  |
| 4 | 施工现场应具备混凝土标准试件制作条件，并应设置标准试件养护室或养护箱 |  |  |  |  |
| 5 | 总承包单位应按相关标准做好标准养护试件及同条件养护试件的取样、制作和标识工作 |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土在浇筑过程中不存在擅自加水等违规情况 |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土浇筑完毕后，总承包单位应严格按照规范要求进行养护 |  |  |  |  |
| 8 | 有拆模试件及其强度检测报告，拆模强度符合规范要求 |  |  |  |  |
| 9 | 标准养护试件强度检验合格；涉及结构安全部位的实体混凝土强度检验合格 |  |  |  |  |
| 10 | 现浇混凝土结构外观质量不存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等严重质量缺陷 |  |  |  |  |
| 11 | 按规范要求，对混凝土强度进行评定，且评定合格 |  |  |  |  |
| 结果 统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |
| 处理 意见 | 抽查组成员签字： 被抽查项目负责人签字： 抽查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3

预拌混凝土质量专项整治情况汇总表

| 住建行政主管部门（公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务内容 | 工作开展情况 |  | 数量 |
| 检查 情况 | 预拌混凝土生产企业 | 辖区内预拌混凝土生产企业总数（家） |  |
|  |  | 检查预拌混凝土生产企业数（家） |  |
|  |  | 发放整改通知书份数（份） |  |
|  | 在建工程项目数（个） | 辖区内在建房屋市政工程项目总数（个） |  |
|  |  | 检查在建房屋市政工程项目数（个） |  |
|  |  | 发放整改通知书份数（份） |  |
| 查处 情况 | 责令停产整改混凝土生产企业数（个） |  |  |
|  | 责令停工整改在建房屋市政工程项目数（个） |  |  |
|  | 查处违法违规行为（起） |  |  |
|  | 处罚预拌混凝土企业数（家） |  |  |
|  | 处罚在建房屋市政工程项目数（个） |  |  |
|  | 处罚个人（人） |  |  |
|  | 处罚金额（万元） |  |  |
|  | 记录不良行为数 |  |  |
| 联系人： 联系电话： 填报日期： |  |  |  |

附件4

成都市预拌混凝土搅拌站绿色生产检查表

搅拌站名称：                                           地址：

| 检查 项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 相关手续 | 1 | 有环评批复（备案报告）或排污许可证或在全国排污许可证管理信息平台注册填报排污登记表，有登记编号和回执 |  |  |  |
|  | 2 | 符合国土、规划、土地使用性质、建设要求并办理了相关手续，临时站点设立是否超期 |  |  |  |
| 厂区要求 | 3 | 生活区及办公楼采用板房搭设时其材料不得使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作为隔热保温层，结构受力经第三方评价检测合格 |  |  |  |
|  | 4 | 厂区内重车通行道路设置有雾化喷淋降尘等设施且喷淋降尘设施有效 |  |  |  |
|  | 5 | 厂区整体绿化面积达15%（含垂直及屋顶）以上 |  |  |  |
|  | 6 | 厂区内保持整洁，地面无明显积水及泥浆 |  |  |  |
| 废水和固废处置 | 7 | 设置初期雨水收集池，并设置切换装置，有效预防站点内涝，雨水经沉淀后全部再利用 |  |  |  |
|  | 8 | 有废水处理设备运行、检测、处理及使用记录 |  |  |  |
|  | 9 | 废水处理设施包括砂石分离机、搅拌池（均化池）、管道及计量称等 |  |  |  |
|  | 10 | 生活污水处理符合要求（经过化粪池后达到三级标准排入污水管网，能提供第三方机构检测报告，每半年不少于1次检测；或经过污水一体化设施处理后达到1级标准后用于降尘或生产使用，能提供第三方机构检测报告，每年不少于1次检测；或由第三方有资质专业公司回收、有合同及回收记录） |  |  |  |
|  | 11 | 固废及废渣处置符合要求（采用砂石分离机时，砂石分离机的状态和功能良好，运行正常，或者无砂石分离机，但利用废弃混凝土成型小型预制构件时，小型预制构件成型设备运行正常，或者固废及废渣全部利用或委托有资质的企业进行消纳处理且有记录） |  |  |  |
| 生产设施设备 | 12 | 搅拌楼、粉料仓全封装且取得第三方机构对封装结构进行安全评估 |  |  |  |
|  | 13 | 搅拌主机中储仓、粉料仓安装强制脉冲反吹收尘器，每仓一个收尘器且效果良好 |  |  |  |
|  | 14 | 喷雾雾化降尘设备覆盖各料仓及装载机活动区域，且效果良好 |  |  |  |
|  | 15 | 骨料分仓堆放有序不混料 |  |  |  |
|  | 16 | 骨料仓内场地无积水 |  |  |  |
|  | 17 | 粉料仓均配备料位控制系统或报警装置，粉料仓进灰口加锁等预防混仓现象 |  |  |  |
|  | 18 | 砂、石、水泥、粉煤灰、矿粉等料仓标识清晰 |  |  |  |
|  | 19 | 骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖（在全封闭料场或搅拌站内视为封闭） |  |  |  |
|  | 20 | 车辆清洗装置采用门式须至少两排冲洗喷头，采用平台式要求冲洗平台长不低于5米，高不低于1.2米） |  |  |  |
| 安全及职业健康 | 21 | 建立环保应急预案、安全事故应急预案并报相关部门备案 |  |  |  |
|  | 22 | 通过职业健康安全体系认证（OHSAS 18000），且证书有效（通过每年监督审核） |  |  |  |
|  | 23 | 通过环境管理体系认证（ISO14000），且证书有效（通过每年监督审核） |  |  |  |
|  | 24 | 通过安全标准化三级及以上认证 |  |  |  |
|  | 25 | 每年组织不少于一次的全员安全培训和演练 |  |  |  |
|  | 26 | 主要负责人和安全管理人员安全证书齐全 |  |  |  |
|  | 27 | 接触职业危害工作岗位人员定期进行体检 |  |  |  |
| 监测控制 | 28 | 有厂区排水管网布置图，现场管网布置与图一致，且运行有效 |  |  |  |
|  | 29 | 安装扬尘、噪音和视频在线装置，且运行有效 |  |  |  |
|  | 30 | 采用信息化生产管理系统工控系统（DCS系统）、生产管理系统（ERP系统）、车辆调度运输系统（GPS系统） |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |
| 处理意见 | 抽查组成员签字： 被抽查企业负责人签字： 抽查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |