附件2

进场节能材料产品标识情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品  类别 | 生产企业 | 产品标识情况 | 备注 |
| 新型  墙体  材料 | 成都龙泉永发页岩砖有限公司 | 符合要求。 |  |
| 都江堰堰台矸砖有限公司 | 符合要求。 |  |
| 都江堰宏发节能砖厂 | 符合要求。 |  |
| 成都久兴建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川东汇金筑建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川明康善筑建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 威远县银和建筑材料有限责任公司 | 符合要求。 |  |
| 简阳市望水页岩机砖厂 | 符合要求。 |  |
| 成都市青白江区富发新型建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川宏量基筑建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 简阳市金玉机砖厂 | 符合要求。 |  |
| 成都阿克太新型建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川省邛崃市五彩新型建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川中节能新型建筑材料有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川瑞雪新型建筑材料有限公司 | 符合要求。 |  |
| 仁寿县云台机砖厂 | 符合要求。 |  |
| 成都市红汇建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川昊元绿舍新型建材有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 已整改。 |
| 大三联砖厂 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 已整改。 |
| 成都鑫立华科技有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求；未上传产品标识信息。 | 已整改。 |
| 绵阳优丰磊德新型建材有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求；未上传产品标识信息。 | 已整改。 |
| 绵阳桦彩墙体科技有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求；未上传产品标识信息。 | 已整改。 |
| 绵阳优博络克新型建材有限公司 | 现场产品标识信息不全，不符合要求。 | 新都区-招商雍景府 |
| 绵阳游仙区奥特新型建筑材料有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求 |
| 绵阳市固坤新型墙材有限公司 | 上传产品标识信息与现场不符，不符合要求。 | 彭州市-华润置地理想之城（二期） |
| 四川上锦雅筑绿色科技有限公司 | 上传产品标识信息与现场不符，不符合要求。 |
| 四川建园新型建筑材料有限公司 | 现场标识不清晰，不符合要求。 | 青白江区-青白江青江中路34亩地块住宅项目 |
| 彭州市利民新型墙材有限公司 | 上传产品标识信息与现场不符，不符合要求 | 郫都区-保利西汇智慧云城（2号地块）1~3、14~19号楼、门卫室及架空通道、地下室（二）及装饰装修工程 |
| 成都磊鑫建材有限公司 | 部分产品未上传产品标识信息，不符合要求。 | 市管-柏云庭 |
| 仁寿县北斗镇机砖厂 | 现场产品未见标识，不符合要求；未上传产品标识信息。 | 简阳市-都会森林；  高新区-成都市高新区石墙片区商业及附属设施（成都交易所大厦）总承包工程 |
| 乐山市厚康建材有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求；未上传产品标识信息。 | 简阳市-都会森林 |
| 内江德天力建筑材料有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求。 |
| 四川大琨绿色新材料科技有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求。 | 高新区-成都市高新区石墙片区商业及附属设施（成都交易所大厦）总承包工程 |
| 仁寿县视高佳合页岩机砖厂 | 部分产品现场未见标识，不符合要求。 | 锦江区-成都锦江131地块 |
| 四川杭加坤正新型材料有限公司 | 现场产品标识信息不全，不符合要求。 |
| 四川鑫跃达新型建筑材料有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求；未上传产品标识信息。 | 成华区-成华区龙潭街办向龙村2.11.12组新建住宅及配套设施项目 |
| 乐至县简乐桥机砖厂 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 双流区-空港云尚 |
| 建筑防水材料 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 符合要求。 |  |
| 成都大邑县飞翎化工防水材料厂 | 符合要求。 |  |
| 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 符合要求。 |  |
| 科顺防水科技股份有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川省宏源防水工程有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 已整改。 |
| 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 已整改。 |
| 昆明风行防水材料有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 已整改。 |
| 保温板材 | 成都奥能节能保温材料有限公司 | 符合要求。 |  |
| 成都市天弘保温材料有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川博宁创伟建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川燕赵保温材料有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川信一环保节能工程有限公司 | 符合要求。 |  |
| 成都市宇康飞扬保温材料有限公司 | 符合要求。 |  |
| 成都牒彩节能环保材料有限公司 | 符合要求。 |  |
| 成都固迪新型建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 彭山市宝鼎建材厂 | 符合要求。 |  |
| 四川大圆新型节能建材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川普莱斯德绝热材料有限公司 | 上传产品标识信息与现场不符，不符合要求。 | 金堂县-淮州新城国际会展城项目二期（通航商务中心） |
| 四川翔龙保温材料制造有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 市管-柏云庭 |
| 什邡市湔江保温材料厂 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 |
| 四川卓通新型节能建材有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求。 | 龙泉驿区-金科博翠山一期 |
| 四川欧联博业保温材料有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求；未上传产品标识信息。 |
| 四川鑫苏洋节能科技有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求。 | 温江区-金科博翠湾A区、B区 |
| 装配式混凝土部品部件 | 眉山澳力鑫新材有限公司 | 符合要求。 |  |
| 成都建工工业化建筑有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川山立建筑科技有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川华西绿舍预制构件有限公司 | 符合要求。 |  |
| 成都城投远大建筑科技有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川强固建筑科技有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川盛邦辉新型建材有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 已整改。 |
| 眉山中欧远大建筑科技有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 已整改。 |
| 中冶交投善筑成都装配式建筑科技发展有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 已整改。 |
| 成都东蓝星新材料有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 都江堰市-外滩国际1#楼，2#楼，3#楼，4#楼，5#楼，6#楼，7#、8#、9#楼、10#楼，1#~10#楼地下室 |
| 建筑  门窗 | 重庆广天金属制品有限责任公司 | 符合要求。 |  |
| 成都兴发创新投资有限责任公司 | 符合要求。 |  |
| 成都阳光铝业制品有限公司 | 符合要求。 |  |
| 四川盛世豪景建筑工程有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 已整改。 |
| 厦门祁沛幕墙有限公司 | 现场产品未见标识，不符合要求；未上传产品标识信息。 | 已整改。 |
| 四川鼎际建设集团有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 市管-柏云庭 |
| 四川大地阳光门窗工程有限责任公司 | 现场产品标识信息不全，未上传产品标识信息，不符合要求。 | 简阳市-都会森林 |
| 西安高科幕墙门窗有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 新津区-恒大牧云天峰J8地块一期 |
| 四川新王铝业有限公司 | 未上传产品标识信息，不符合要求。 | 崇州市-御澜台 |