附件2

消防设计技术审查意见表

（建筑）专业

报告编号：                                   项目编号：

| 工程项目 |  | 子项名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 查 意 见 | 本专业工程概况与基本评价： |
|  |  | 总平面布局和平面布置 | 总平面布局、防火间距、消防设施位置 |  |
|  |  |  | 防火分区位置、面积、形式及完整性 |  |
|  |  |  | 消防控制室和消防水泵房 |  |
|  |  |  | 柴油发电机房、通风空调机房、锅炉房、变压器室、配电房、电容器室等设备用房的位置、防火分隔和安全出口等 |  |
|  |  |  | 民用建筑中的特殊场所的位置、防火分隔和安全出口等 |  |
|  |  |  | 充电汽车防火单元，防火分隔措施及安全出口设置 |  |
|  |  |  | 建筑防爆、泄爆 |  |
|  |  |  | 工业建筑中特殊场所：高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的位置、防火分隔和安全出口等 |  |
|  |  | 建筑构造防火 | 建筑构件的耐火极限和燃烧性能 |  |
|  |  |  | 防火墙和防火隔墙的设置位置、方式及防火封堵 |  |
|  |  |  | 屋顶、闷顶和建筑缝隙封堵措施 |  |
|  |  |  | 竖向管道井的位置和检查门的设置及孔、洞防火封堵措施 |  |
|  |  |  | 防火门、窗和防火卷帘 |  |
|  |  |  | 天桥、栈桥和管沟 |  |
|  |  |  | 建筑保温、外墙装修及建筑幕墙的防火构造、材料燃烧性能 |  |
|  |  | 安全疏散设施和避难 | 安全出口、疏散楼梯和疏散门的设置 |  |
|  |  |  | 疏散宽度、疏散距离和疏散走道 |  |
|  |  |  | 避难层（间） |  |
|  |  | 灭火救援设施 | 消防车道 |  |
|  |  |  | 消防车登高操作场地和建筑入口 |  |
|  |  |  | 可供消防救援人员进入的窗口 |  |
|  |  |  | 消防电梯 |  |
|  |  |  | 应急排烟窗 |  |
|  |  |  | 直升机停机坪或其他供直升机救助的设施 |  |
|  |  | 建筑装饰装修与保温 | 装修工程的平面布置和消防疏散 |  |
|  |  |  | 建筑外墙、屋面保温 |  |
|  |  |  | 建筑外墙装饰材料的燃烧性能 |  |
|  |  |  | 建筑内装饰装修材料燃烧性能 |  |
|  |  |  | 建筑内保温防火 |  |
|  |  |  | 装修后的消防设施、疏散设施 |  |
|  | 建议 |  |  |  |
| 审查 结论 | □合格 □不合格 | 是否提请专家评审 是□否□ | 是否通过专家评审是□否□ |
| 违反的强制性条文数 |  | 违反国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文数 |  |
| 处理意见 | □不修改 □一般修改 □重大修改 □重新设计 | 是否复审 |  |
| 审查人(签字) | 年 月 日 | 审查机构（签 章） | 年 月 日 |

注：1、凡违反强制性条文，请在该条前面加“●”作标识；违反其他带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文，请在该条前面加“▲”作标识。

- 在审查结论和处理意见在方形内打“√”，如√。

消防设计技术审查意见表

（结构）专业

报告编号：                                   项目编号：

| 工程项目 |  | 子项名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 查 意 见 | 本专业工程概况与基本评价： |
|  |  | 结构类型和结构安全等级 | 结构类型 |  |
|  |  |  | 结构安全等级 |  |
|  |  | 结构构件防火 | 结构构件的耐火极限和燃烧性能，钢结构、木结构等的防火处理 |  |
|  | 建议 |  |
| 审查 结论 | □合格 □不合格 | 是否提请专家评审 是□否□ | 是否通过专家评审是□否□ |
| 违反的强制性条文数 |  | 违反国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文数 |  |
| 处理意见 | □不修改 □一般修改 □重大修改 □重新设计 | 是否复审 |  |
| 审查人(签字) | 年 月 日 | 审查机构（签 章） | 年 月 日 |

注：1、凡违反强制性条文，请在该条前面加“●”作标识；违反其他带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文，请在该条前面加“▲”作标识。

2、在审查结论和处理意见在方形内打“√”，如√。

消防设计技术审查意见表

（给排水）专业

报告编号：                                   项目编号：

| 工程项目 |  | 子项名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 查 意 见 | 本专业工程概况与基本评价： |
|  |  | 消防水源、供排水设施 | 消防水量 |  |
|  |  |  | 消防水源 |  |
|  |  |  | 消防水泵、消防稳压给水设备、消防水池、消防水箱、水泵接合器、减压阀组、消防排水等供排水设施 |  |
|  |  | 室外消火栓系统 | 室外消火栓系统及取水口 |  |
|  |  |  | 管网 |  |
|  |  | 室内消火栓系统 | 室内消火栓系统 |  |
|  |  |  | 管网 |  |
|  |  | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统 |  |
|  |  |  | 管网、喷头及报警阀组、末端试水装置等相应系统组件 |  |
|  |  | 其他自动灭火系统 | 自动跟踪定位射流灭火系统 |  |
|  |  |  | 闭式泡沫-水喷淋系统 |  |
|  |  |  | 气体灭火系统 |  |
|  |  |  | 其他自动灭火系统 |  |
|  |  |  | 管网及相应系统组件 |  |
|  |  | 建筑灭火器及其他灭火器材 | 建筑灭火器 |  |
|  |  |  | 其他灭火器材 |  |
|  | 建议 |  |
| 审查 结论 | □合格 □不合格 | 是否提请专家评审 是□否□ | 是否通过专家评审是□否□ |
| 违反的强制性条文数 |  | 违反国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文数 |  |
| 处理意见 | □不修改 □一般修改 □重大修改 □重新设计 | 是否复审 |  |
| 审查人(签字) | 年 月 日 | 审查机构（签 章） | 年 月 日 |

注：1、凡违反强制性条文，请在该条前面加“●”作标识；违反其他带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文，请在该条前面加“▲”作标识。

2、在审查结论和处理意见在方形内打“√”，如√。

消防设计技术审查意见表

（电气）专业

报告编号：                                   项目编号：

| 工程项目 |  | 子项名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 查 意 见 | 本专业工程概况与基本评价： |
|  |  | 电气消防 | 消防用电负荷等级、消防电源、供电方式 |  |
|  |  |  | 变配电房及电气设施 |  |
|  |  |  | 柴油发电机设施及机房布置 |  |
|  |  |  | 消防控制室布置 |  |
|  |  |  | 消防用电设备供配电 |  |
|  |  |  | 消防应急照明和疏散指示 |  |
|  |  |  | 消防电器防火措施 |  |
|  |  | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统及元器件选择及布置 |  |
|  |  |  | 火灾联动控制系统及平面布置 |  |
|  |  |  | 消防应急广播系统 |  |
|  |  |  | 消防电话系统 |  |
|  |  |  | 可燃气体报警系统 |  |
|  |  |  | 电气火灾监控系统 |  |
|  |  |  | 消防设备电源监控系统 |  |
|  |  |  | 防火门监控系统 |  |
|  |  |  | 加压送风余压控制系统 |  |
|  |  |  | 消防配电线路及保护管材（含强弱电）选型及敷设 |  |
|  |  | 电气防爆 | 电气防爆 |  |
|  | 建议 |  |
| 审查 结论 | □合格 □不合格 | 是否提请专家评审 是□否□ | 是否通过专家评审是□否□ |
| 违反的强制性条文数 |  | 违反国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文数 |  |
| 处理意见 | □不修改 □一般修改 □重大修改 □重新设计 | 是否复审 |  |
| 审查人(签字) | 年 月 日 | 审查机构（签 章） | 年 月 日 |

注：1、凡违反强制性条文，请在该条前面加“●”作标识；违反其他带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文，请在该条前面加“▲”作标识。

2、在审查结论和处理意见在方形内打“√”，如√。

消防设计技术审查意见表

（暖通）专业

报告编号：                                   项目编号：

| 工程项目 |  | 子项名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 查 意 见 | 本专业工程概况与基本评价： |
|  |  | 供暖、通风、空气调节系统防火设计 | 供暖系统防火、防爆 |  |
|  |  |  | 空气调节系统防火、防爆 |  |
|  |  |  | 通风系统防火、防爆、防静电和泄压措施 |  |
|  |  |  | 防火阀设置及其两侧风管防火保护 |  |
|  |  | 防排烟系统 | 防排烟的区域和方式 |  |
|  |  |  | 防排烟系统划分及风量确定 |  |
|  |  |  | 防排烟及补风系统设施配置与控制 |  |
|  |  |  | 防排烟管道、管井、检修门耐火极限 |  |
|  |  |  | 排烟防火阀设置及其两侧风管防火保护 |  |
|  |  |  | 应急排烟窗设置 |  |
|  |  | 热力动力 | 锅炉房、涉及可燃气体站房的通风措施 |  |
|  |  |  | 可燃气、液体的防火防爆 |  |
|  | 建议 |  |
| 审查 结论 | □合格□不合格 | 是否提请专家评审 是□否□ | 是否通过专家评审是□否□ |
| 违反的强制性条文数 |  | 违反国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文数 |  |
| 处理意见 | □不修改 □一般修改 □重大修改 □重新设计 | 是否复审 |  |
| 审查人(签字) | 年 月 日 | 审查机构 （签 章） | 年 月 日 |

注：1、凡违反强制性条文，请在该条前面加“●”作标识；违反其他带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文，请在该条前面加“▲”作标识。

2. 在审查结论和处理意见在方形内打“√”，如√。