# 附件1

# 消防施工质量专项检查表（主体阶段） 表XF01

工程名称： 监督备案号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 核查内容 | | | | 检查  情况 |
| 行为 | 1 | 现场所用施工图纸是否经消防设计审查合格（特殊建设工程）或备案（其它建设工程） | | | |  |
| 2 | 设计变更审查情况是否符合要求 | | | |  |
| 3 | 消防施工专业分包单位资质是否通过资格报审 | | | |  |
| 资料 | 4 | 钢结构防火涂料型式检验报告、防火涂料涂层厚度自检资料是否符合要求 | | | |  |
| 5 | 消防水池容积自检资料是否符合要求 | | | |  |
| 6 | 建筑构件、轻质隔墙耐火极限证明材料及隐蔽工程验收记录及影像记录是否符合要求 | | | |  |
| 7 | 消防电气线管配管隐蔽工程验收记录及影像记录是否符合要求 | | | |  |
| 实  体  质  量 | 8 | 建筑构配件耐火极限、建筑耐火等级是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 9 | 防火分区是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 10 | 防火间距是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 11 | 防火分隔是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 12 | 避难层的避难区和设备区的设置是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 13 | 消防电梯前室尺寸是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 14 | 消防水池容积是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 15 | 自然排烟窗洞口是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 16 | 救援窗设置是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 17 | 防烟楼梯间顶部排烟窗洞口尺寸是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 18 | 安全出口位置、距离、宽度是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 19 | 疏散走道宽度是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 20 | 疏散楼梯宽度是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 21 | 入户门、疏散门门洞宽度是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 22 | 预留预埋的消防电气线管材质及安装是否满足设计及规范要求 | | | |  |
| 其它 | 23 | 文字描述： | | | |  |
| 建设单位：（签字）  年 月 日 | | | 设计单位：（签字）  年 月 日 | 施工单位：（签字）  年 月 日 | 监理单位：（签字）  年 月 日 | |

备注：1.检查情况内填写“符合要求”、“不符合要求”,不涉及的填写“无”。