成都市建设工程质量检测监管系统

作业指导书V4.1

成都市住房和城乡建设局

目录

一、	系统介绍	1

二、	目的	1

三、	作业准备	1

四、	施工、监理、建设三方企业账户注册	3

4.1、	企业注册	4

4.2、	从业人员注册	9

五、	登录系统	11

5.1、	PC端登录系统	11

5.2、	安装手机端App及登录	15

六、	施工单位现场岗位人员账号来源	17

6.1、	人员入职邀请	18

6.2、	现场岗位人员账号创建	21

七、	功能介绍	23

7.1、	绘制项目位置	23

7.2、	进场材料检测分类	25

7.3、	材料产品与检测分类对照表	43

7.4、	进场材料检测	60

7.5、	修改样品信息	92

7.6、	修改送检单信息	99

7.7、	取样抽查管理	104

7.8、	渗漏防治管理	106

7.9、	现场检测	118

7.10、	地基基础检测	126

- 系统介绍

“成都市建设工程质量检测监管系统”充分利用二维码、芯片植入等信息化技术手段，以实现对工程建设主要材料从进场、取样、送检、试验、报告出具等全环节监管覆盖，同时绑定取样、送检、检测各环节的责任人，实现后期可追溯。施工单位取样员、监理单位见证员通过安装该系统APP手机应用程序，完成影像采集、样品信息采集、二维码标识生成绑定等工作，生成的二维码作为该样品唯一有效身份代号与取样记录、检测报告等信息相对应，送检和检测过程中的所有信息都将传送至该系统，政府相关职能部门通过该系统实行了对见证取样、送检、检测报告全过程的监管。

- 目的

1、通过规范施工单位的作业程序，规范现场取样的二维码粘贴方式和拍照方式，并就如何使用见证取样手机端作指导。

2、通过规范监理单位的作业程序，规范现场取样的二维码粘贴方式和拍照方式，并就如何使用见证取样手机端作指导。

3、通过规范检测机构收样时的作业程序，规范收样员收样时样品验证操作。

- 作业准备

全市施工企业、监理企业、检测机构应当按照以下要求，做好建设工程进场材料检测监管系统的应用工作。

（一）施工企业在见证取样和送检环节必须使用建设工程进场材料检测监管系统完成样品信息和送检信息的采集工作，并按以下要求做好相关准备工作：

1、要求试验员配备安卓系统手机一部，系统版本4.0及以上。

2、电脑一台（系统版本Win7及以上，需安装有IE浏览器， IE版本11.0及以上；安装包可在平台首页下载）

（二）监理单位或建设单位在见证取样和送检环节必须使用建设工程进场材料检测监管系统完成见证取样信息的采集，并在送检前为每个样品绑定二维码标签。监理或建设单位按以下要求做好相关准备工作：

1、要求见证员配备安卓系统手机一部(苹果系统的手机暂不支持)，系统版本4.0及以上。

2、电脑一台（系统版本Win7及以上，需安装有IE浏览器IE10.0及以上或谷歌浏览器；安装包可在平台首页下载）

3、热转印二维码打印机（图一）一台，三防哑银标签（图二）和全树脂碳带（图三）若干，三防哑银标签尺寸50mm*40mm，全树脂碳带尺寸宽大于等于60mm。

4、防水吊牌（图四）若干，尺寸45mm*70mm、45mm*60mm、45mm*50mm 、50mm*70mm、50mm*60mm、50 mm *50 mm均可(需大于标签纸的尺寸，便于二维码粘贴)。

5、一次性扎带式吊牌（图五）若干，吊牌尺寸45mm*70mm、45mm*60mm、45mm*50mm、50mm*70mm、50mm*60mm、50 mm *50 mm均可（需大于标签纸的尺寸，便于二维码粘贴），总长度大于等于400mm。

图一                    图二                    图三

图四                            图五

注：示例图四中吊牌为绑扎式防水吊牌（用于混凝土和砂浆），图五为一次性扎带式吊牌（用于钢筋绑扎）。只要满足规格型号要求即可。

- 施工、监理、建设三方企业账户注册

施工、监理若没有信用账号，建设单位若没有企业级账号，则可以用360或者谷歌浏览器，打开成都市全生命周期管理平台网址https://blmp.cdzjryb.com/进入平台页面，如下图所示：

选择【企业】进入企业用户界面，点击【注册】按钮。如下图所示：

  - 企业注册

点击【企业注册】，可以选择已实名注册和未实名注册两种方式进行注册，根据企业实际情况选择对应模块下面的“立即前往”按钮，页面如下图所示：

若是是已经实名注册，点击已实名注册下的【立即前往】进入生命周期平台登陆页面进行登录。

若是未实名注册的企业，点击还未实名注册方式下的【立即前往】按钮进入企业注册页面如下图所示：

企业注册基本信息填写页面，填写注册人姓名、证件号码、手机号码、图形验证码后获取手机验证码，输入正确的验证码后，点击【下一步】按钮进行实名认证，页面如下图所示：

如未下载天府市民云app，则扫码下载后在天府市民云app上实名。如一下载app并已实名，则直接扫码进行实名认证。实名认证完成后，再点击“已认证，下一步”按钮。

注：基本信息页面所填写的姓名，电话，身份证和市民云app上实名认证的姓名、手机号、身份证号必须完全一致才可以认证成功，否则认证失败。

进入设置账号密码页面，页面如下图所示：

注：请输入8~16位大写、小写字母和数字密码。

需输入密码和再次输入密码后，点击【注册】按钮。进入企业注册页面，选择对应的企业类型进行企业账号注册，注册信息填写页面如下图所示：

建设单位注册页面，如下图所示：

建设单位可办理“勘察及施工图审查”、“招标文件编制及备案”、“能耗监测”及“开工统筹"等事项，注册提交后，请等待账号审核，或拨打电话4006609908联系审核。审核通过后，才能代企业办理工作事项。

根据企业的实际情况，选择企业所在地、注册人员角色、企业性质和注册地址等信息，填写正确的社会信用代码和上传相关附件等信息。点【提交】提交注册信息。

施工、监理单位注册页面，如下图所示：

施工、监理单位请在建筑(项目)全生命周期管理平台完成线上注册后，携带相关材料(见下文)到草市街2号市政务中心5楼3-31窗口办理。办理所需资料如下：(注:所有申请资料需加盖申请单位公章)

1.经办人身份证原件、复印件一份。

2.企业营业执照复印件一份。

3.企业资质证书复印件一份。

4.《四川省省外施工、监理、勘察、设计企业入川承揽业务信息录入证》(外省企业)复印件一份。

5.安全生产许可证(施工企业提供)复印件一份。

6.诚信系统办理申请书(承诺书.docx，盖公章)

根据企业的实际情况，选择企业所在地、注册人员角色、企业性质和注册地址等信息，填写正确的社会信用代码和上传相关附件等信息。点【提交】按钮将注册信息提交。注册成功页面如下图所示：

点击进入系统则进入全生命周期管理平台首页，可看第五章登录系统操作指导。

  - 从业人员注册

若是企业的从业人员，没有系统的业务账号、也没有实名认证过的生命周期账号。则选择【从业人员】注册，页面如下图所示：

从业人员注册基本信息填写页面，需填写正确的姓名、证件号码、手机号码、图像验证码和手机验证码，输入完成后点击【下一步】按钮进行实名认证，页面如下图所示：

如未下载天府市民云app，则扫码下载后在天府市民云app上实名。如一下载app并已实名，则直接扫码进行实名认证。实名认证完成后，再点击“已认证，下一步”按钮。

注：基本信息页面所填写的姓名，电话，身份证和市民云app上实名认证的姓名、手机号、身份证号必须完全一致才可以认证成功，否则认证失败。

进入设置账号密码页面，页面如下图所示：

根据要求设置账号密码后，点【注册】按钮，即从业人员注册成功，即可点击立即登录登录系统操作。

- 登录系统

  - PC端登录系统

打开ie、360和谷歌等浏览器，输入平台网址：https://blmp.cdzjryb.com/。打开‘成都市建筑（项目）全生命周期管理平台’页面，如下图所示：

企业用户选择【企业】模块，进入‘成都市建筑（项目）全生命周期管理平台’登陆页面，如下图所示：

已完成实名认证的企业用户输入实名认证的账号（包括账号、手机号或证件号码）、密码、图形验证码，并录入正确的手机验证码后，即可进入全生命周期平台首页。

原业务系统已有账号且未完成实名认证的账号，重新注册生命周期账号，详见第四章。

登录进成都市建筑（项目）全生命周期管理平台首页，页面如下图所示：

点击【全部系统】进入全部业务系统入口页面，页面如下图所示：

找到相关业务系统模块后，点亮业务模块右上角的五角星，将系统添加到常用系统中，方便后续迅速找到。

点击【建设工程质量检测监管系统】系统模块即进入业务系统页面，若是第一次点击工程质量检测监管系统，则需要进行原账号绑定，此处的原账号则输入工程质量检测监管系统的账号与密码，然后点击【绑定并登录】，如图所示：

注：1、原账号绑定的账号和密码不是全生命周期登陆平台登录的账号和密码。

- 若提示用户名不存在，则核查用户名是否正确，填写正确的用户名。用户名无误，却提示用户名不正确，则是没有选对业务系统导致，需到对应系统绑定。（例：实名制、智慧工地系统的账号无法在信息化综合应用平台绑定）

- 若提示用户名或者口令不正确，则联系企业登录企业账号在企业用户管理或者项目部用户管理模块，直接勾选需绑定的业务账号，点击【绑定人员】选择需绑定的生命周期平台账号。

选择不同业务系统权限的账号，进入业务系统后展示的权限图标也不同。并按第八章材料送检业务操作流程进行操作。

建设单位现场负责人账号业务系统页面如下：

试验员账号业务系统页面如下：

见证员账号业务系统页面如下：

总监理工程师账号（1月4日前项目创建的总监账号）业务系统页面如下：

  - 安装手机端App及登录

手机上打开手机的自带的浏览器，然后在网址输入框中输入成都住建app下载网址：https://pt.cdzjryb.com/download.html，进入下载页面，页面如下图所示：

在手机端下载页面中，点击“质量检测APP下载”按钮，即下载APP，安装完成后即可使用。

温馨提示：

1、安装时，华为手机鸿蒙系统需要关闭纯净模式。（签名不一致）。

2、成都住建App应用的拍照、定位、储存空间权限都打开。

3、仅支持安卓手机下载，苹果手机暂不支持下载

安装后，点击应用图标，进入app登录页面，使用岗位人员账号所绑定的生命周期账号和密码进行登录。如下图所示：

App登陆后，选择需要操作的岗位人员账号后面的【登录】按钮进入到操作模块页面，可点击切换用户，重新选择其他的岗位账号登录，如下图所示：

温馨提示：

1、不同岗位人员的账号登录APP权限不一样。项目部账号仅在PC端登录，若在手机端登录则是空白无权限模块。

2、app登录提示用户名或者密码错误或者密码过期，则在电脑端点忘记密码重置。

3、app登录提示未绑定业务，或者切换用户中没有所选的岗位账号，则联系企业登录企业账号在项目用户管理中给岗位账号绑定对应的生命周期账号。

4、若提示账号未实名认证，则在电脑端生命周期平台选择原入口普通登录去实名认证后，再在app登录。

- 施工单位现场岗位人员账号来源

2024年1月4日之前的项目，若有项目部账号，由项目部账号创建岗位人员；若没有项目部账号，则直接由企业账号创建岗位人员账号。

2024年1月4日后的新开项目，岗位人员账号有两种创建途径：

- 企业级账号在【项目部用户管理】模块中直接创建；

- 由企业级账号在【项目部用户管理】模块中创建‘总监或者项目经理’岗位账号，再由‘总监或者项目经理’账号在系统中创建；

  - 人员入职邀请

施工、监理和建设单位的法人或者管理员，登陆进全生命平台选择信息化综合应用平台系统，点击业务系统首页中“企业管理”模块，页面如下图所示：

进入企业管理菜单页面，页面如下图所示：

点击左侧菜单中的“企业人员管理”模块， 可通过输入姓名等关键词查询该企业已有的企业人员信息。可对已有人员进行编辑和离职操作。

若有新人员入职或者人员信息缺失，则需将将人员添加到企业中，点击【添加】按钮，进入人员基本信息填写页面，页面如下图所示：

添加人员信息后提交，对应人员会收到一条是否确认加入企业的短信，例如“成都亿都成商贸有限公司”于2024年01月22日 17:46:40添加您为其企业人员，请确认操作：http://xxxxxxxxx。通过链接点击出来页面如下图所示：

若同意加入企业，人员信息便会显示在企业人员管理里面，页面如下图所示：

若添加人员时，人员未实名认证，则需点击【同步到全生命周期管理平台】按钮，将人员同步到全生命周期管理平台中，可为该人员账号岗位账号。

  - 现场岗位人员账号创建

施工、监理和建设单位，需各自创建本单位的项目现场岗位人员的账号。

需施工监理登录信用账号，建设单位登录企业级账号，进入系统首页。点击【项目部用户管理】模块，页面如下图所示：

进入项目管理列表页面，找到对应需要设置岗位人员账号的项目操作。页面如下图所示：

注：若没有对应的质监备案工程的项目信息，需要联系质监站老师录入系统

找到对应项目信息，点击“同步项目经理/总监”按钮，同步成功后，可创建总监账号，再由总监登录全生命周期平台账号进系统在【项目部用户管理】模块创建项目岗位人云账号，如下图所示：

点击“项目人员管理”模块，通过点击【新建用户】创建本单位的岗位人员账号。如图所示：

注：1、施工单位添加试验员、施工单位现场验收人员、项目经理等账号；

监理单位创建见证员、总监理工程师、监理单位现场验收人员等账号；建设单位创建建设单位现场负责人、建设单位现场验收人员等账号。

2、若对应人员选择不到，则需做人员邀请操作。

账号生成后，选择账号所绑定的生命周期平台账号，通过全生命平台登录页面登陆。

可通过勾选业务账号，点击绑定人员和解绑人员按钮，更换业务账号所绑定的生命周期账号，即可更换操作人。页面如下图所示：

- 功能介绍

  - 绘制项目位置

建设单位现场负责人登录系统后，点击“质监备案管理”图标，进入工程列表页面，如下图：

在列表中点击“绘制项目位置”按钮，进入绘制质监备案工程位置界面，如下图：

点击红框中的小图标，开始绘制项目位置。通过点击鼠标左键选择点。点连接成的线围成一个区域。绘制完成后双击鼠标左键。然后点击确定。

注：市政和轨道交通可以绘制多个区域，如一个施工区域，一个预制构件厂区域。

  - 进场材料检测分类

对进场材料可做检测，系统根据《四川省建设工程质量检测见证取样手册》对现有系统的进场材料检测分类进行调整对应，并增加现有系统中没有的检测分类。

系统重新调整后，检测分类及需要填写的样品信息如下表所示：

| 序号 | 检测专项 | 检测分类 | 样品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑材料及构配件 | 水泥 | 水泥 |
| 2 |  | 钢筋(含焊接与机械连接) | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 |
| 3 |  |  | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 |
| 4 |  |  | 钢筋焊接网 |
| 5 |  |  | 冷加工钢筋(冷轧带肋钢筋、高延性冷轧带肋钢筋) |
| 6 |  |  | 冷拔低碳钢丝 |
| 7 |  |  | 成型钢筋 |
| 8 |  |  | 钢筋焊接(电渣压力焊、搭接焊、帮条焊、窄间隙焊、预埋件钢筋T型接头) |
| 9 |  |  | 钢筋焊接(闪光对焊、气压焊) |
| 10 |  |  | 钢筋机械连接 |
| 11 |  |  | 预应力混凝土用钢丝 |
| 12 |  |  | 预应力混凝土用螺纹钢筋 |
| 13 |  | 骨料、集料 | 细骨料 |
| 14 |  |  | 粗骨料 |
| 15 |  | 砖、砌块、瓦、墙板 | 烧结普通砖 |
| 16 |  |  | 烧结多孔砖 |
| 17 |  |  | 烧结空心砖 |
| 18 |  |  | 烧结保温砖 |
| 19 |  |  | 混凝土实心砖 |
| 20 |  |  | 烧结瓦、混凝土瓦 |
| 21 |  |  | 玻纤胎沥青瓦 |
| 22 |  |  | 砖(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖) |
| 23 |  |  | 建筑隔墙用轻质条板 |
| 24 |  |  | 增强水泥板(GRC板) |
| 25 |  |  | 蒸压加气混凝土砌块 |
| 26 |  |  | 蒸压加气混凝土板 |
| 27 |  |  | 石膏墙板 |
| 28 |  | 普通混凝土 | 普通混凝土抗压试块 |
| 29 |  |  | 普通混凝土抗渗试块 |
| 30 |  |  | 普通混凝土钻芯芯样 |
| 31 |  |  | 普通混凝土其他性能检测试块 |
| 32 |  | 特种混凝土 | 特种混凝土抗压试块 |
| 33 |  |  | 特种混凝土抗渗试块 |
| 34 |  |  | 特种混凝土钻芯芯样 |
| 35 |  |  | 特种混凝土其他性能检测试块 |
| 36 |  | 混凝土拌合用水 | 拌合用水 |
| 37 |  | 混凝土外加剂 | 混凝土外加剂 |
| 38 |  | 混凝土掺合料 | 矿物掺合料 |
| 39 |  | 砂浆 | 砌筑砂浆 |
| 40 |  |  | 水泥砂浆 |
| 41 |  |  | 喷射水泥砂浆 |
| 42 |  |  | 聚合物砂浆 |
| 43 |  |  | 干混砂浆 |
| 44 |  |  | 抹灰砂浆 |
| 45 |  |  | 防水砂浆 |
| 46 |  | 土 | 土 |
| 47 |  | 防水材料及防水密封材料 | 高聚物改性沥青类防水卷材 |
| 48 |  |  | 合成高分子类防水卷材 |
| 49 |  |  | 有机防水涂料 |
| 50 |  |  | 无机防水涂料 |
| 51 |  |  | 混凝土建筑接缝用密封胶 |
| 52 |  |  | 橡胶止水带 |
| 53 |  |  | 腻子型遇水膨胀止水条 |
| 54 |  |  | 遇水膨胀止水胶 |
| 55 |  |  | 弹性橡胶密封垫材料 |
| 56 |  |  | 遇水膨胀橡胶密封垫胶料 |
| 57 |  |  | 聚合物水泥防水砂浆 |
| 58 |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 |
| 59 |  |  | 合成高分子防水涂料 |
| 60 |  |  | 聚合物水泥防水涂料 |
| 61 |  |  | 水泥基渗透结晶防水涂料 |
| 62 |  |  | 改性石油沥青密封材料 |
| 63 |  |  | 合成高分子密封材料 |
| 64 |  |  | 防水透气膜 |
| 65 |  |  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |
| 66 |  | 瓷砖及石材 | 石材、石砌体 |
| 67 |  |  | 陶瓷、石膏制品、无机粉状粘接材料 |
| 68 |  | 塑料及金属管材 | 电工套管 |
| 69 |  |  | PP-R给水管材 |
| 70 |  |  | 聚乙烯双壁波纹管材 |
| 71 |  |  | 聚乙烯缠绕结构壁管材 |
| 72 |  |  | 双壁波纹管材 |
| 73 |  |  | 加筋管材 |
| 74 |  |  | 轴向中空壁管材 |
| 75 |  |  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |
| 76 |  |  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材 |
| 77 |  |  | 流体输送用不锈钢焊接钢管 |
| 78 |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 |
| 79 |  |  | 输送流体用无缝钢管 |
| 80 |  |  | 连接用薄壁不锈钢管 |
| 81 |  |  | 排水用柔性接口铸铁管 |
| 82 |  |  | 建筑排水柔性接口承插式铸铁管 |
| 83 |  |  | 铝管搭接焊式铝塑管 |
| 84 |  |  | 铝管对焊接式铝塑管 |
| 85 |  | 预应力钢绞线 | 预应力混凝土用钢绞线 |
| 86 |  |  | 无粘结预应力钢绞线 |
| 87 |  | 预应力混凝土用锚具夹具及连接器 | 预应力筋用锚具、夹具、连接器 |
| 88 |  | 预应力混凝土用波纹管 | 金属波纹管 |
| 89 |  |  | 塑料波纹管 |
| 90 |  | 有害物质 | 胶粘剂(溶剂型、本体型) |
| 91 |  |  | 胶粘剂(水性) |
| 92 |  |  | 地毯、衬垫 |
| 93 |  |  | 溶剂型内墙涂料 |
| 94 |  |  | 人造木板、饰面人造木板及其制品 |
| 95 |  |  | 木材(门、地板) |
| 96 |  |  | 水性内墙涂料 |
| 97 |  |  | 溶剂型木器涂料 |
| 98 |  |  | 木器用溶剂型腻子 |
| 99 |  |  | 室内防水涂料 |
| 100 |  |  | 防火涂料 |
| 101 |  |  | 壁纸 |
| 102 |  |  | PVC地板 |
| 103 |  |  | 软包帷幕 |
| 104 |  | 建筑消能减震装置 | 建筑消能减震装置 |
| 105 |  | 建筑隔震装置 | 建筑隔震装置 |
| 106 |  | 铝塑复合板 | 铝塑复合板 |
| 107 |  | 木材料及构配件 | 木材(门、地板) |
| 108 |  | 加固材料 | 水泥基灌浆材料(成品灌浆料) |
| 109 |  |  | 灌浆料(现场留置) |
| 110 |  |  | 胶粘剂 |
| 111 |  |  | 粘贴钢材用结构胶 |
| 112 |  |  | 粘贴纤维复合材用结构胶 |
| 113 |  |  | 锚固用结构胶 |
| 114 |  |  | 混凝土裂缝修复胶 |
| 115 |  |  | 混凝土裂缝封闭胶 |
| 116 |  |  | 纤维复合材 |
| 117 |  |  | 纤维织物 |
| 118 |  |  | 预成型板材 |
| 119 |  |  | 碳纤维织物 |
| 120 |  |  | 聚合物砂浆体 |
| 121 |  |  | 裂缝修补用注浆料 |
| 122 |  |  | 结构界面胶(剂) |
| 123 |  |  | 结构加固用锚栓 |
| 124 |  |  | 焊接材料 |
| 125 |  | 砌筑砂浆增塑剂 | 砌筑砂浆增塑剂 |
| 126 |  | 建筑生石灰、建筑生石灰粉 | 建筑生石灰、建筑生石灰粉 |
| 127 |  | 阀门 | 阀门 |
| 128 |  | 绝缘导线、电缆、电线 | 绝缘导线、电缆、电线 |
| 129 |  | 灯具 | 灯具 |
| 130 |  | 开关 | 开关 |
| 131 |  | 插座 | 插座 |
| 132 |  | 建筑外窗 | 建筑外窗 |
| 133 |  | 轻钢龙骨 | 轻钢龙骨 |
| 134 |  | 石膏板 | 纸面石膏板 |
| 135 |  |  | 装饰石膏板 |
| 136 |  | 矿物棉装饰吸声板 | 矿物棉装饰吸声板 |
| 137 |  | 纤维水泥平板 | 纤维水泥平板 |
| 138 |  | 纤维增强硅酸钙板 | 纤维增强硅酸钙板 |
| 139 |  | 玻镁平板 | 玻镁平板 |
| 140 |  | 金属吊顶板 | 金属吊顶板 |
| 141 |  | 铝单板 | 铝单板 |
| 142 |  | 水泥基粘结料 | 水泥基粘结料 |
| 143 |  | 腻子 | 腻子 |
| 144 |  | 坐浆材料 | 坐浆材料 |
| 145 |  | 抹灰石膏 | 抹灰石膏 |
| 146 |  | 内墙涂料 | 内墙涂料 |
| 147 |  | 外墙涂料 | 外墙涂料 |
| 148 |  | 防腐涂料(底漆、中间漆、面漆) | 防腐涂料(底漆、中间漆、面漆) |
| 149 |  | 填缝料 | 填缝料 |
| 150 |  | 断路器 | 断路器 |
| 151 |  | 铝扣板、铝型材 | 铝扣板、铝型材 |
| 152 |  | 地坪涂料 | 地坪涂料 |
| 153 |  | 纤维 | 纤维 |
| 154 |  | 耐磨材料 | 耐磨材料 |
| 155 |  | 不发火材料 | 不发火材料 |
| 156 |  | 粘接材料 | 粘接材料 |
| 157 |  | 封浆料 | 封浆料 |
| 158 |  | 座浆料(成品座浆料) | 座浆料(成品座浆料) |
| 159 |  | 座浆料(现场留置) | 座浆料(现场留置) |
| 160 |  | 护栏 | 护栏 |
| 161 |  | 电缆桥架 | 电缆桥架 |
| 162 |  | 装饰装修工程 | 抹灰层（抹灰砂浆、抹灰石膏） |
| 163 |  | 热轧型材 | 热轧型材 |
| 164 |  | 冷轧型材 | 冷轧型材 |
| 165 |  | 冷弯型材 | 冷弯型材 |
| 166 |  | 连接器 | 连接器 |
| 167 |  | 销轴 | 销轴 |
| 168 |  | 连接套筒 | 连接套筒 |
| 169 |  | 连接用灌浆料 | 连接用灌浆料 |
| 170 |  | 其他 | 其他 |
| 171 | 钢结构 | 钢材及焊接材料 | 钢材 |
| 172 |  |  | 厚度方向性能钢板 |
| 173 |  |  | 焊接材料 |
| 174 |  |  | 大型铸钢件 |
| 175 |  |  | 一般工程与结构用低合金钢铸件 |
| 176 |  |  | 一般工程用铸造碳钢件 |
| 177 |  |  | 拉索、拉杆 |
| 178 |  |  | 锚具 |
| 179 |  | 钢结构防腐及防火涂装 | 防火涂料 |
| 180 |  | 高强螺栓及普通紧固件 | 高强度螺栓连接副 |
| 181 |  |  | 高强度螺栓连接摩擦面 |
| 182 |  |  | 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 |
| 183 |  |  | 普通紧固件连接 |
| 184 |  | 金属屋面 | 金属屋面系统 |
| 185 |  | 其他 | 其他 |
| 186 | 建筑节能 | 保温、绝热材料 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS板） |
| 187 |  |  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS板） |
| 188 |  |  | 硬质聚氨酯泡沫塑料（PUR板） |
| 189 |  |  | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 |
| 190 |  |  | 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 |
| 191 |  |  | 建筑用岩棉绝热制品 |
| 192 |  |  | 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 |
| 193 |  |  | 建筑保温砂浆 |
| 194 |  |  | 建筑外墙外保温防火隔离带 |
| 195 |  |  | 现场喷涂PUR硬泡体 |
| 196 |  |  | 酚醛泡沫保温板 |
| 197 |  |  | 水泥基复合膨胀玻化微珠浆料 |
| 198 |  |  | 保温装饰板 |
| 199 |  |  | 玻璃棉制品 |
| 200 |  |  | 建筑用真空绝热板 |
| 201 |  |  | 水泥基泡沫保温板 |
| 202 |  |  | DK轻质复合保温材料 |
| 203 |  |  | 轻集料混凝土（泡沫混凝土） |
| 204 |  |  | 膨胀珍珠岩 |
| 205 |  |  | 聚酯纤维棉 |
| 206 |  |  | 复合硅酸盐保温板 |
| 207 |  |  | 泡沫玻璃板 |
| 208 |  |  | 橡塑保温板 |
| 209 |  |  | 聚乙烯闭孔泡沫板 |
| 210 |  |  | 热固性聚苯板 |
| 211 |  |  | 供暖节能工程用散热器和保温材料 |
| 212 |  |  | 通风与空调节能工程用绝热材料 |
| 213 |  | 粘接材料 | 胶粘剂 |
| 214 |  |  | 界面砂浆 |
| 215 |  |  | 水泥基粘结料 |
| 216 |  | 增强加固材料 | 玻纤网格布 |
| 217 |  |  | 热镀锌电焊网 |
| 218 |  |  | 保温钉 |
| 219 |  | 抹面材料 | 抹面胶浆 |
| 220 |  |  | 抹面砂浆 |
| 221 |  | 隔热型材 | 幕墙节能工程用隔热型材 |
| 222 |  | 建筑门窗 | 建筑门窗 |
| 223 |  | 玻璃系统 | 幕墙节能工程用玻璃系统 |
| 224 |  | 电线电缆 | 配电与照明节能工程电线、电缆 |
| 225 |  | 反射隔热材料 | 屋面节能工程用反射隔热材料 |
| 226 |  |  | 幕墙节能工程用反射隔热材料 |
| 227 |  | 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备 | 通风与空调节能工程用风机盘管机组 |
| 228 |  |  | 散热器和保温材料 |
| 229 |  |  | 绝热材料 |
| 230 |  | 可再生能源应用系统 | 太阳能光热系统 |
| 231 |  | 其他 | 手动输入 |
| 232 | 建筑幕墙 | 密封胶 | 硅酮结构胶 |
| 233 |  |  | 硅酮耐候胶 |
| 234 |  | 透光、半透光遮阳材料 | 中空玻璃 |
| 235 |  |  | 其它透光、半透光遮阳材料 |
| 236 |  | 幕墙整体 | 幕墙整体 |
| 237 |  | 铝合金材料 | 铝合金材料 |
| 238 |  | 钢材 | 钢材 |
| 239 |  | 防火棉、保温隔热材料 | 防火棉、保温隔热材料 |
| 240 |  | 天然板材 | 天然板材 |
| 241 |  | 铝单板 | 铝单板 |
| 242 |  | 铝塑复合板 | 铝塑复合板 |
| 243 |  | 环氧AB胶 | 环氧AB胶(干挂石材幕墙用环氧胶粘剂) |
| 244 |  |  | 环氧AB胶(非结构承载用石材胶粘剂) |
| 245 |  | 瓷板 | 瓷板 |
| 246 |  | 陶板 | 陶板 |
| 247 |  | 微晶玻璃板 | 微晶玻璃板 |
| 248 |  | 纤维水泥板 | 纤维水泥板 |
| 249 |  | 木纤维板 | 木纤维板 |
| 250 |  | 石材蜂窝板 | 石材蜂窝板 |
| 251 |  | 不锈钢型材 | 不锈钢型材 |
| 252 |  | 其他 | 手动输入 |
| 253 | 市政工程材料 | 土、无机结合稳定材料 | 细粒土 |
| 254 |  |  | 粗粒土 |
| 255 |  |  | 软土 |
| 256 |  |  | 有机质土 |
| 257 |  |  | 膨胀土 |
| 258 |  |  | 水泥稳定碎石 |
| 259 |  |  | 石灰稳定材料 |
| 260 |  |  | 综合稳定材料 |
| 261 |  |  | 级配碎石 |
| 262 |  | 土工合成材料 | 土工布 |
| 263 |  |  | 土工织物 |
| 264 |  |  | 土工膜 |
| 265 |  |  | 塑料土工格栅 |
| 266 |  |  | 钢塑土工格栅 |
| 267 |  |  | 玻纤土工格栅 |
| 268 |  | 掺合料（粉煤灰、钢渣） | 粉煤灰 |
| 269 |  |  | 道路用钢渣 |
| 270 |  |  | 矿物掺合料 |
| 271 |  | 沥青及乳化沥青 | 道路石油沥青 |
| 272 |  |  | 改性沥青 |
| 273 |  |  | 乳化沥青 |
| 274 |  |  | 液体石油沥青 |
| 275 |  |  | 煤沥青 |
| 276 |  | 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维 | 粗集料 |
| 277 |  |  | 细集料 |
| 278 |  |  | 矿粉 |
| 279 |  |  | 木质素纤维 |
| 280 |  |  | 絮状矿物纤维 |
| 281 |  |  | 束状矿物纤维 |
| 282 |  |  | 芳香族聚酰胺纤维 |
| 283 |  |  | 聚丙烯纤维 |
| 284 |  |  | 聚丙烯腈纤维 |
| 285 |  |  | 聚酯纤维 |
| 286 |  | 沥青混合料 | 沥青混合料 |
| 287 |  |  | 稀浆混合料 |
| 288 |  | 路面砖及路缘石 | 路面砖 |
| 289 |  |  | 路缘石 |
| 290 |  | 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩 | 井盖 |
| 291 |  |  | 水篦 |
| 292 |  |  | 混凝土模块 |
| 293 |  |  | 防撞墩 |
| 294 |  |  | 隔离墩 |
| 295 |  | 水泥 | 水泥 |
| 296 |  | 骨料、集料 | 细骨料 |
| 297 |  |  | 粗骨料 |
| 298 |  |  | 轻集料 |
| 299 |  | 钢筋（含焊接与机械连接） | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 |
| 300 |  |  | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 |
| 301 |  |  | 钢筋焊接 |
| 302 |  |  | 钢筋机械连接 |
| 303 |  | 预应力混凝土用钢绞线 | 预应力混凝土用钢绞线 |
| 304 |  | 钢材（钢梁） | 钢材（钢梁） |
| 305 |  | 外加剂 | 外加剂 |
| 306 |  | 砂浆 | 砌筑砂浆 |
| 307 |  |  | 水泥砂浆 |
| 308 |  |  | 喷射水泥砂浆 |
| 309 |  |  | 聚合物砂浆 |
| 310 |  |  | 干混砂浆 |
| 311 |  |  | 抹灰砂浆 |
| 312 |  |  | 防水砂浆 |
| 313 |  | 普通混凝土 | 普通混凝土抗压试块 |
| 314 |  |  | 普通混凝土抗渗试块 |
| 315 |  |  | 普通混凝土钻芯芯样 |
| 316 |  |  | 普通混凝土其他性能检测试块 |
| 317 |  | 特种混凝土 | 特种混凝土抗压试块 |
| 318 |  |  | 特种混凝土抗渗试块 |
| 319 |  |  | 特种混凝土钻芯芯样 |
| 320 |  |  | 特种混凝土其他性能检测试块 |
| 321 |  | 防水材料及防水密封材料 | 高聚物改性沥青类防水卷材 |
| 322 |  |  | 合成高分子类防水卷材 |
| 323 |  |  | 有机防水涂料 |
| 324 |  |  | 无机防水涂料 |
| 325 |  |  | 密封胶 |
| 326 |  |  | 橡胶止水带 |
| 327 |  |  | 腻子型遇水膨胀止水条 |
| 328 |  |  | 遇水膨胀止水胶 |
| 329 |  |  | 弹性橡胶密封垫材料 |
| 330 |  |  | 遇水膨胀橡胶密封垫胶料 |
| 331 |  |  | 聚合物水泥防水砂浆 |
| 332 |  |  | 丁腈软木衬垫 |
| 333 |  | 水 | 水 |
| 334 |  | 石灰 | 石灰 |
| 335 |  | 石材 | 料石(铺砌式面层) |
| 336 |  | 螺栓、锚具夹具及连接器 | 锚具及夹片 |
| 337 |  |  | 预应力锚具组装件 |
| 338 |  |  | 大六角头螺栓 |
| 339 |  |  | 扭剪型螺栓 |
| 340 |  |  | 高强螺栓的栓接板面 |
| 341 |  | 塑料波纹管 | 塑料波纹管 |
| 342 |  | 金属波纹管 | 金属波纹管 |
| 343 |  | 栽植土 | 栽植土 |
| 344 |  | 有机肥 | 有机肥 |
| 345 |  | 桥梁支座 | 板式支座 |
| 346 |  |  | 盆式支座 |
| 347 |  |  | 球型支座 |
| 348 |  |  | 桥梁隔震橡胶支座 |
| 349 |  | 桥梁伸缩装置 | 桥梁伸缩装置 |
| 350 |  | 螺孔密封圈 | 螺孔密封圈 |
| 351 |  | 车站及明挖区间钢板止水带 | 车站及明挖区间钢板止水带 |
| 352 |  | 初期支护系统锚杆原材 | 初期支护系统锚杆原材 |
| 353 |  | 其他 | 手动输入 |
| 354 | 装配式构件 | 主体结构-竖向承重（房建） | 预制柱-混凝土 |
| 355 |  |  | 预制柱-钢 |
| 356 |  |  | 预制柱-钢-混 |
| 357 |  |  | 预制柱-木（竹） |
| 358 |  |  | 预制柱-钢-混组合 |
| 359 |  |  | 预制剪力墙-混凝土 |
| 360 |  |  | 预制剪力墙-双面叠合 |
| 361 |  |  | 预制剪力墙-钢管束 |
| 362 |  |  | 预制剪力墙-冷弯薄壁轻钢 |
| 363 |  |  | 预制剪力墙-轻型木 |
| 364 |  | 主体结构-水平承重（房建） | 预制梁-混凝土（叠合）-框架梁 |
| 365 |  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-吊车梁 |
| 366 |  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-圈梁 |
| 367 |  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-过梁 |
| 368 |  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-非框架梁 |
| 369 |  |  | 预制梁-钢 |
| 370 |  |  | 预制梁-木 |
| 371 |  |  | 预制梁-钢-混组合 |
| 372 |  |  | 预制楼（屋）面-混凝土（叠合） |
| 373 |  |  | 预制楼（屋）面-楼梯 |
| 374 |  |  | 预制楼（屋）面-阳台 |
| 375 |  |  | 预制楼（屋）面-空调板 |
| 376 |  |  | 预制楼（屋）面免支撑金属楼承板 |
| 377 |  |  | 预制楼（屋）面-屋面板 |
| 378 |  | 非承重外围护墙体（房建） | 非承重外围护墙体（房建） |
| 379 |  | 非承重外围护墙体保温一体化（房建） | 非承重外围护墙体保温一体化（房建） |
| 380 |  | 非承重外围护墙体装饰一体化（房建） | 非承重外围护墙体装饰一体化（房建） |
| 381 |  | 内装-内隔墙（房建） | 灰渣混凝土空心板-管线一体化 |
| 382 |  |  | 灰渣混凝土空心板-装修一体化 |
| 383 |  |  | 灰渣混凝土空心板-免抹灰 |
| 384 |  |  | 灰渣混凝土空心板-其他 |
| 385 |  |  | 石膏空心条板-管线一体化 |
| 386 |  |  | 石膏空心条板-装修一体化 |
| 387 |  |  | 石膏空心条板-免抹灰 |
| 388 |  |  | 石膏空心条板-其他 |
| 389 |  |  | 蒸压加气混凝土板-管线一体化 |
| 390 |  |  | 蒸压加气混凝土板-装修一体化 |
| 391 |  |  | 蒸压加气混凝土板-免抹灰 |
| 392 |  |  | 蒸压加气混凝土板-其他 |
| 393 |  |  | 建筑用轻质隔墙条板-管线一体化 |
| 394 |  |  | 建筑用轻质隔墙条板-装修一体化 |
| 395 |  |  | 建筑用轻质隔墙条板免抹灰 |
| 396 |  |  | 建筑用轻质隔墙条板-其他 |
| 397 |  |  | 建筑隔墙用保温条板-管线一体化 |
| 398 |  |  | 建筑隔墙用保温条板-装修一体化 |
| 399 |  |  | 建筑隔墙用保温条板-免抹灰 |
| 400 |  |  | 建筑隔墙用保温条板-其他 |
| 401 |  | 内装-集成式成品（房建） | 厨房 |
| 402 |  |  | 卫生间 |
| 403 |  | 内装-楼地面（房建） | 隔声、保温一体化 |
| 404 |  | 内装-干法施工（房建） | 内装-干法施工（房建） |
| 405 |  | 混凝土-管廊（市政） | 管廊 |
| 406 |  |  | 马蹄形综合管廊 |
| 407 |  |  | 微管廊 |
| 408 |  | 混凝土-顶进式管节（市政） | 混凝土-顶进式管节（市政） |
| 409 |  | 混凝土-桥墩（市政） | 混凝土-桥墩（市政） |
| 410 |  | 混凝土-梁（市政） | 混凝土-梁（市政） |
| 411 |  | 混凝土-隧道（市政） | 下穿隧道 |
| 412 |  |  | 电力隧道 |
| 413 |  | 混凝土-管片（市政） | 地铁管片 |
| 414 |  |  | 污水管片 |
| 415 |  | 混凝土-路缘石（市政） | 路缘石 |
| 416 |  |  | 冲压式路缘石 |
| 417 |  | 混凝土-铺装板（市政） | 非机动车道 |
| 418 |  |  | 冲压式 |
| 419 |  |  | 荔枝面 |
| 420 |  |  | 火烧面 |
| 421 |  | 混凝土-方块石（市政） | 混凝土-方块石（市政） |
| 422 |  | 混凝土-嵌边石（市政） | 混凝土-嵌边石（市政） |
| 423 |  | 钢（市政） | 钢（市政） |
| 424 |  | 木（市政） | 木（市政） |
| 425 |  | 防撞墙（市政） | 防撞墙（市政） |
| 426 |  | 桥面板（市政） | 桥面板（市政） |
| 427 |  | 芯片 | 存储识别标签 |
| 428 |  |  | 信息录入设备 |
| 429 |  |  | 固定管理设备 |
| 430 |  |  | 移动管理设备 |
| 431 |  | 其他 | 其他 |

  - 材料产品与检测分类对照表

系统中已纳入建材使用一网通系统的建材材料，在填写取样信息时，只允许通过选择材料进场记录获取材料信息完成样品信息填写；未与材料产品分类对应的进场材料取样时，通过手动输入样品相关信息的方式进行样品信息填写。进场材料产品分类和材料可做试验分类对应关系如下表所示：

| 材料产品分类（建材使用一网通系统） |  |  | 材料检测分类（质量检测监管系统） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 子项分类 | 产品类型 | 检测专项 | 检测分类 | 样品名称 |
| 建筑用钢材 | 钢结构工程用钢 | 热轧钢板 | 钢结构 | 钢材及焊接材料 | 钢材 |
|  |  |  | 建筑幕墙 | 钢材 | 钢材 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 钢材（钢梁） | 钢材（钢梁） |
|  |  | 冷轧钢板 | 钢结构 | 钢材及焊接材料 | 钢材 |
|  |  |  | 建筑幕墙 | 钢材 | 钢材 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 钢材（钢梁） | 钢材（钢梁） |
|  |  | 热轧型材 | 建筑材料及构配件 | 热轧型材 | 热轧型材 |
|  |  | 冷轧型材 | 建筑材料及构配件 | 冷轧型材 | 冷轧型材 |
|  |  | 冷弯型材 | 建筑材料及构配件 | 冷弯型材 | 冷弯型材 |
|  |  | 钢铸件 | 钢结构 | 钢材及焊接材料 | 大型铸钢件 |
|  |  |  |  |  | 一般工程与结构用低合金钢铸件 |
|  |  |  |  |  | 一般工程用铸造碳钢件 |
|  |  | 锚具 | 钢结构 | 钢材及焊接材料 | 锚具 |
|  |  | 夹具 | 建筑材料及构配件 | 预应力混凝土用锚具夹具及连接器 | 预应力筋用锚具、夹具、连接器 |
|  |  | 连接器 | 建筑材料及构配件 | 连接器 | 连接器 |
|  |  | 销轴 | 建筑材料及构配件 | 销轴 | 销轴 |
|  |  | 焊接材料 | 建筑材料及构配件 | 加固材料 | 焊接材料 |
|  |  |  | 钢结构 | 钢材及焊接材料 | 焊接材料 |
|  |  | 连接螺栓 | 钢结构 | 高强螺栓及普通紧固件 | 高强度螺栓连接副 |
|  |  |  |  |  | 高强度螺栓连接摩擦面 |
|  |  |  |  |  | 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 |
|  |  | 铆钉 | 钢结构 | 高强螺栓及普通紧固件 | 普通紧固件连接 |
|  | 钢筋混凝土结构工程用钢 | 热轧钢筋 | 建筑材料及构配件 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 钢筋（含焊接与机械连接） | 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋 |
|  |  | 冷轧钢筋 | 建筑材料及构配件 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 冷加工钢筋(冷轧带肋钢筋、高延性冷轧带肋钢筋) |
|  |  | 冷轧扭钢筋 | 建筑材料及构配件 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 冷轧扭钢筋 |
|  |  | 冷拔低碳钢丝 | 建筑材料及构配件 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 冷拔低碳钢丝 |
|  |  | 预应力混凝土用钢丝 | 建筑材料及构配件 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 预应力混凝土用钢丝 |
|  |  | 预应力混凝土用钢棒 | 建筑材料及构配件 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 预应力混凝土用钢棒 |
|  |  | 预应力混凝土用钢绞线 | 建筑材料及构配件 | 预应力钢绞线 | 预应力混凝土用钢绞线 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 预应力混凝土用钢绞线 | 预应力混凝土用钢绞线 |
|  |  | 钢筋混凝土用钢筋焊接网 | 建筑材料及构配件 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 钢筋焊接网 |
|  |  | 锚具 | 市政工程材料 | 螺栓、锚具夹具及连接器 | 锚具及夹片 |
|  |  | 夹具 | 市政工程材料 | 螺栓、锚具夹具及连接器 | 锚具及夹片 |
|  |  | 连接器 | 建筑材料及构配件 | 连接器 | 连接器 |
|  |  | 焊接材料 | 建筑材料及构配件 | 加固材料 | 焊接材料 |
|  |  |  | 钢结构 | 钢材及焊接材料 | 焊接材料 |
|  |  | 连接套筒 | 建筑材料及构配件 | 连接套筒 | 连接套筒 |
|  |  | 钢筋连接用灌浆套筒 | 建筑材料及构配件 | 连接套筒 | 连接套筒 |
|  |  | 钢筋连接用灌浆料 | 建筑材料及构配件 | 连接用灌浆料 | 连接用灌浆料 |
| 预拌混凝土 | 预拌混凝土 | 普通混凝土 | 建筑材料及构配件 | 普通混凝土 | 普通混凝土抗压试块 |
|  |  |  |  |  | 普通混凝土抗渗试块 |
|  |  |  |  |  | 普通混凝土钻芯芯样 |
|  |  |  |  |  | 普通混凝土其他性能检测试块 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 普通混凝土 | 普通混凝土抗压试块 |
|  |  |  |  |  | 普通混凝土抗渗试块 |
|  |  |  |  |  | 普通混凝土钻芯芯样 |
|  |  |  |  |  | 普通混凝土其他性能检测试块 |
|  |  | 特种混凝土 | 建筑材料及构配件 | 特种混凝土 | 特种混凝土抗压试块 |
|  |  |  |  |  | 特种混凝土抗渗试块 |
|  |  |  |  |  | 特种混凝土钻芯芯样 |
|  |  |  |  |  | 特种混凝土其他性能检测试块 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 特种混凝土 | 普通混凝土抗压试块 |
|  |  |  |  |  | 普通混凝土抗渗试块 |
|  |  |  |  |  | 普通混凝土钻芯芯样 |
|  |  |  |  |  | 普通混凝土其他性能检测试块 |
| 预拌砂浆 | 普通砂浆 | 干拌砂浆 | 建筑材料及构配件 | 砂浆 | 砌筑砂浆 |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆 |
|  |  |  |  |  | 喷射水泥砂浆 |
|  |  |  |  |  | 抹灰砂浆 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 砂浆 | 砌筑砂浆 |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆 |
|  |  |  |  |  | 喷射水泥砂浆 |
|  |  |  |  |  | 抹灰砂浆 |
|  |  |  | 建筑节能 | 抹面材料 | 抹面砂浆 |
|  |  | 湿拌砂浆 | 建筑材料及构配件 | 砂浆 | 砌筑砂浆 |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆 |
|  |  |  |  |  | 喷射水泥砂浆 |
|  |  |  |  |  | 抹灰砂浆 |
|  |  |  |  |  | 防水砂浆 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 砂浆 | 砌筑砂浆 |
|  |  |  |  |  | 水泥砂浆 |
|  |  |  |  |  | 喷射水泥砂浆 |
|  |  |  |  |  | 抹灰砂浆 |
|  |  |  |  |  | 防水砂浆 |
|  | 特种砂浆 | 特种砂浆 | 建筑材料及构配件 | 砂浆 | 聚合物砂浆 |
|  |  |  |  | 防水材料及防水密封材料 | 聚合物水泥防水砂浆 |
|  |  |  |  | 加固材料 | 聚合物砂浆体 |
|  |  |  | 建筑节能 | 粘接材料 | 界面砂浆 |
|  |  |  |  | 保温砂浆 | 建筑保温砂浆 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 砂浆 | 聚合物砂浆 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 防水材料及防水密封材料 | 聚合物水泥防水砂浆 |
| 装饰（含幕墙）材料 | 建筑玻璃 | 建筑玻璃 | 建筑幕墙 | 透光、半透光遮阳材料 | 中空玻璃 |
|  | 幕墙型材 | 不锈钢型材 | 建筑幕墙 | 不锈钢型材 | 不锈钢型材 |
|  |  | 铝合金型材 | 建筑材料及构配件 | 铝塑复合板 | 铝塑复合板 |
|  |  |  |  | 铝单板 | 铝单板 |
|  |  |  | 建筑幕墙 | 铝合金材料 | 铝合金材料 |
|  |  |  |  | 铝单板 | 铝单板 |
|  |  |  |  | 铝塑复合板 | 铝塑复合板 |
|  | 饰面板（砖） | 饰面板（砖） | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 砖(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖) |
|  |  |  |  |  | 增强水泥板(GRC板) |
|  |  |  |  |  | 石膏墙板 |
|  |  |  |  | 有害物质 | 人造木板、饰面人造木板及其制品 |
|  |  |  |  |  | 木材(门、地板) |
|  |  |  |  | 铝塑复合板 | 铝塑复合板 |
|  |  |  |  | 木材料及构配件 | 木材(门、地板) |
|  |  |  |  | 矿物棉装饰吸声板 | 矿物棉装饰吸声板 |
|  |  |  |  | 金属吊顶板 | 金属吊顶板 |
|  |  |  | 建筑幕墙 | 天然板材 | 天然板材 |
|  |  |  |  | 铝塑复合板 | 铝塑复合板 |
|  |  |  |  | 瓷板 | 瓷板 |
|  |  |  |  | 陶板 | 陶板 |
|  |  |  |  | 微晶玻璃板 | 微晶玻璃板 |
|  |  |  |  | 石材蜂窝板 | 石材蜂窝板 |
|  | 结构密封胶 | 结构密封胶 | 建筑幕墙 | 密封胶 | 硅酮结构胶 |
|  | 地板 | 地板 | 建筑材料及构配件 | 有害物质 | 木材(门、地板) |
|  |  |  |  | 木材料及构配件 | 木材(门、地板) |
|  |  |  |  | 不发火材料 | 不发火材料 |
| 管道管线 | 给排水管 | 给水管 | 建筑材料及构配件 | 塑料及金属管材 | PP-R给水管材 |
|  |  |  |  |  | 流体输送用不锈钢焊接钢管 |
|  |  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 |
|  |  |  |  |  | 输送流体用无缝钢管 |
|  |  |  |  |  | 连接用薄壁不锈钢管 |
|  |  |  |  |  | 铝管对焊接式铝塑管 |
|  |  | 排水管 | 建筑材料及构配件 | 塑料及金属管材 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |
|  |  |  |  |  | 聚乙烯双壁波纹管材 |
|  |  |  |  |  | 聚乙烯缠绕结构壁管材 |
|  |  |  |  |  | 双壁波纹管材 |
|  |  |  |  |  | 加筋管材 |
|  |  |  |  |  | 轴向中空壁管材 |
|  |  |  |  |  | 硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材 |
|  |  |  |  |  | 流体输送用不锈钢焊接钢管 |
|  |  |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管 |
|  |  |  |  |  | 输送流体用无缝钢管 |
|  |  |  |  |  | 排水用柔性接口铸铁管 |
|  |  |  |  |  | 建筑排水柔性接口承插式铸铁管 |
|  | 电力管线 | 电缆管 | 建筑材料及构配件 | 塑料及金属管材 | 电工套管 |
|  |  | 电线电缆 | 建筑材料及构配件 | 绝缘导线、电缆、电线 | 绝缘导线、电缆、电线 |
| 建筑涂料 | 建筑涂料 | 内墙涂料 | 建筑材料及构配件 | 有害物质 | 溶剂型内墙涂料 |
|  |  |  |  |  | 水性内墙涂料 |
|  |  | 外墙涂料 | 建筑材料及构配件 | 外墙涂料 | 外墙涂料 |
|  |  |  |  | 防腐涂料(底漆、中间漆、面漆) | 防腐涂料(底漆、中间漆、面漆) |
|  |  | 腻子 | 建筑材料及构配件 | 有害物质 | 木器用溶剂型腻子 |
|  |  |  |  | 腻子 | 腻子 |
| 消防材料 | 防火分隔材料 | 防火卷帘 |  |  |  |
|  |  | 防火封堵 |  |  |  |
|  | 装修材料 | 燃烧性能等级为B1、B2、B3级的装修材料 |  |  |  |
|  |  | 现场进行阻燃处理所使用的阻燃剂及防火涂料 |  |  |  |
|  | 防火涂料 | 钢结构防火涂料 |  |  |  |
|  | 消防报警联动系统材料 | 应急照明灯具 |  |  |  |
|  |  | 疏散指示 |  |  |  |
|  |  | 消防系统电气线缆 |  |  |  |
|  | 消防水系统材料 | 水管 |  |  |  |
|  |  | 阀件 |  |  |  |
|  |  | 消火栓 |  |  |  |
|  | 防排烟通风空调系统材料 | 风管 |  |  |  |
|  |  | 阀件 |  |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |  |
| 市政工程材料 | 市政工程（含轨道交通工程）材料 | 井盖及雨水篦 | 市政工程材料 | 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩 | 井盖 |
|  |  |  |  |  | 水篦 |
|  |  | 铺砌式面层/路缘石 | 市政工程材料 | 路面砖及路缘石 | 路面砖 |
|  |  |  |  |  | 路缘石 |
|  |  | 支座 | 市政工程材料 | 桥梁支座 | 板式支座 |
|  |  |  |  |  | 盆式支座 |
|  |  |  |  |  | 球型支座 |
|  |  |  |  |  | 桥梁隔震橡胶支座 |
|  |  | 钢制伸缩装置 | 市政工程材料 | 桥梁伸缩装置 | 桥梁伸缩装置 |
|  |  | 三元乙丙密封垫 | 建筑材料及构配件 | 防水材料及防水密封材料 | 弹性橡胶密封垫材料 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 防水材料及防水密封材料 | 弹性橡胶密封垫材料 |
|  |  | 螺孔密封圈 | 市政工程材料 | 螺孔密封圈 | 螺孔密封圈 |
|  |  | 丁晴软木衬垫 | 市政工程材料 | 防水材料及防水密封材料 | 丁腈软木衬垫 |
|  |  | 车站及明挖区间钢板止水带 | 市政工程材料 | 车站及明挖区间钢板止水带 | 车站及明挖区间钢板止水带 |
|  |  | 初期支护系统锚杆原材 | 市政工程材料 | 初期支护系统锚杆原材 | 初期支护系统锚杆原材 |
| 抗震材料 | 建筑工程减震隔震材料 | 抗震支吊架 |  |  |  |
|  |  | 建筑隔震橡胶支座 | 建筑材料及构配件 | 建筑隔震装置 | 建筑隔震装置 |
|  |  | 建筑隔震弹性滑板支座 | 建筑材料及构配件 | 建筑隔震装置 | 建筑隔震装置 |
|  |  | 摩擦消能器 | 建筑材料及构配件 | 建筑消能减震装置 | 建筑消能减震装置 |
|  |  | 黏滞阻尼器 | 建筑材料及构配件 | 建筑消能减震装置 | 建筑消能减震装置 |
|  |  | 黏弹阻尼器 | 建筑材料及构配件 | 建筑消能减震装置 | 建筑消能减震装置 |
|  |  | 屈曲约束耗能支撑 | 建筑材料及构配件 | 建筑消能减震装置 | 建筑消能减震装置 |
| 砌体材料 | 砖 | 烧结多孔砖 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 烧结多孔砖 |
|  |  | 烧结空心砖 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 烧结空心砖 |
|  |  | 烧结保温砖 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 烧结保温砖 |
|  |  | 烧结普通砖 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 烧结普通砖 |
|  |  | 混凝土实心砖 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 混凝土实心砖 |
|  |  | 蒸压灰砂砖 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 蒸压灰砂砖 |
|  |  | 蒸压灰砂多孔砖 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 蒸压灰砂多孔砖 |
|  |  | 承重混凝土多孔砖 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 混凝土多孔砖 |
|  |  | 非承重混凝土多孔砖 |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 砌块 | 蒸压加气混凝土砌块 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 蒸压加气混凝土砌块 |
|  |  | 普通混凝土小型砌块 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 普通混凝土小型砌块 |
|  |  | 石膏砌块 | 建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 石膏砌块 |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 建筑门窗 | 建筑门 | 入户门 | 建筑节能 | 建筑门窗 | 建筑门窗 |
|  |  | 室内门 | 建筑节能 | 建筑门窗 | 建筑门窗 |
|  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 建筑窗 | 铝合金窗 | 建筑节能 | 建筑门窗 | 建筑门窗 |
|  |  | 塑钢窗 | 建筑节能 | 建筑门窗 | 建筑门窗 |
|  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 建筑门窗用玻璃 | 建筑门窗用玻璃 | 建筑节能 | 玻璃系统 | 幕墙节能工程用玻璃系统 |
|  | 建筑门窗用型材 | 建筑门窗用型材 | 建筑材料及构配件 | 铝扣板、铝型材 | 铝扣板、铝型材 |
| 保温材料 | 保温板材 | 无机类 | 建筑节能 | 保温、绝热材料 | 建筑用岩棉绝热制品 |
|  |  |  |  |  | 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 |
|  |  |  |  |  | 建筑外墙外保温防火隔离带 |
|  |  |  |  |  | 保温装饰板 |
|  |  |  |  |  | 玻璃棉制品 |
|  |  |  |  |  | 水泥基泡沫保温板 |
|  |  |  |  |  | 泡沫玻璃板 |
|  |  |  |  |  | 橡塑保温板 |
|  |  | 有机类 | 建筑节能 | 保温、绝热材料 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS板） |
|  |  |  |  |  | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS板） |
|  |  |  |  |  | 硬质聚氨酯泡沫塑料（PUR板） |
|  |  |  |  |  | 现场喷涂PUR硬泡体 |
|  |  |  |  |  | 酚醛泡沫保温板 |
|  |  |  |  |  | 保温装饰板 |
|  |  |  |  |  | 聚酯纤维棉 |
|  |  |  |  |  | 聚乙烯闭孔泡沫板 |
|  |  | 复合类 | 建筑节能 | 保温、绝热材料 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 |
|  |  |  |  |  | 不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 |
|  |  |  |  |  | 水泥基复合膨胀玻化微珠浆料 |
|  |  |  |  |  | 建筑用真空绝热板 |
|  |  |  |  |  | DK轻质复合保温材料 |
|  |  |  |  |  | 复合硅酸盐保温板 |
| 建筑防水材料 | 防水卷材 | 防水卷材 | 建筑材料及构配件 | 防水材料及防水密封材料 | 高聚物改性沥青类防水卷材 |
|  |  |  |  |  | 合成高分子类防水卷材 |
|  |  |  |  |  | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 防水材料及防水密封材料 | 高聚物改性沥青类防水卷材 |
|  |  |  |  |  | 合成高分子类防水卷材 |
|  | 防水涂料 | 单组份涂料 | 建筑材料及构配件 | 防水材料及防水密封材料 | 有机防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 无机防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 合成高分子防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 聚合物水泥防水涂料 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 防水材料及防水密封材料 | 有机防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 无机防水涂料 |
|  |  | 双组份涂料 | 建筑材料及构配件 | 防水材料及防水密封材料 | 有机防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 无机防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 合成高分子防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 聚合物水泥防水涂料 |
|  |  |  | 市政工程材料 | 防水材料及防水密封材料 | 有机防水涂料 |
|  |  |  |  |  | 无机防水涂料 |
| 装配式构件 | 主体结构-竖向承重（房建） | 预制柱-混凝土 | 装配式构件 | 主体结构-竖向承重（房建） | 预制柱-混凝土 |
|  |  | 预制柱-钢 |  |  | 预制柱-钢 |
|  |  | 预制柱-钢-混 |  |  | 预制柱-钢-混 |
|  |  | 预制柱-木（竹） |  |  | 预制柱-木（竹） |
|  |  | 预制柱-钢-混组合 |  |  | 预制柱-钢-混组合 |
|  |  | 预制剪力墙-混凝土 |  |  | 预制剪力墙-混凝土 |
|  |  | 预制剪力墙-双面叠合 |  |  | 预制剪力墙-双面叠合 |
|  |  | 预制剪力墙-钢管束 |  |  | 预制剪力墙-钢管束 |
|  |  | 预制剪力墙-冷弯薄壁轻钢 |  |  | 预制剪力墙-冷弯薄壁轻钢 |
|  |  | 预制剪力墙-轻型木 |  |  | 预制剪力墙-轻型木 |
|  | 主体结构-水平承重（房建） | 预制梁-混凝土（叠合）-框架梁 |  | 主体结构-水平承重（房建） | 预制梁-混凝土（叠合）-框架梁 |
|  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-吊车梁 |  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-吊车梁 |
|  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-圈梁 |  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-圈梁 |
|  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-过梁 |  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-过梁 |
|  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-非框架梁 |  |  | 预制梁-混凝土（叠合）-非框架梁 |
|  |  | 预制梁-钢 |  |  | 预制梁-钢 |
|  |  | 预制梁-木 |  |  | 预制梁-木 |
|  |  | 预制梁-钢-混组合 |  |  | 预制梁-钢-混组合 |
|  |  | 预制楼（屋）面-混凝土（叠合） |  |  | 预制楼（屋）面-混凝土（叠合） |
|  |  | 预制楼（屋）面-楼梯 |  |  | 预制楼（屋）面-楼梯 |
|  |  | 预制楼（屋）面-阳台 |  |  | 预制楼（屋）面-阳台 |
|  |  | 预制楼（屋）面-空调板 |  |  | 预制楼（屋）面-空调板 |
|  |  | 预制楼（屋）面免支撑金属楼承板 |  |  | 预制楼（屋）面免支撑金属楼承板 |
|  |  | 预制楼（屋）面-屋面板 |  |  | 预制楼（屋）面-屋面板 |
|  | 非承重外围护墙体（房建） | 非承重外围护墙体（房建） |  | 非承重外围护墙体（房建） | 非承重外围护墙体（房建） |
|  | 非承重外围护墙体保温一体化（房建） | 非承重外围护墙体保温一体化（房建） |  | 非承重外围护墙体保温一体化（房建） | 非承重外围护墙体保温一体化（房建） |
|  | 非承重外围护墙体装饰一体化（房建） | 非承重外围护墙体装饰一体化（房建） |  | 非承重外围护墙体装饰一体化（房建） | 非承重外围护墙体装饰一体化（房建） |
|  | 内装-内隔墙（房建） | 灰渣混凝土空心板-管线一体化 |  | 内装-内隔墙（房建） | 灰渣混凝土空心板-管线一体化 |
|  |  | 灰渣混凝土空心板-装修一体化 |  |  | 灰渣混凝土空心板-装修一体化 |
|  |  | 灰渣混凝土空心板-免抹灰 |  |  | 灰渣混凝土空心板-免抹灰 |
|  |  | 灰渣混凝土空心板-其他 |  |  | 灰渣混凝土空心板-其他 |
|  |  | 石膏空心条板-管线一体化 |  |  | 石膏空心条板-管线一体化 |
|  |  | 石膏空心条板-装修一体化 |  |  | 石膏空心条板-装修一体化 |
|  |  | 石膏空心条板-免抹灰 |  |  | 石膏空心条板-免抹灰 |
|  |  | 石膏空心条板-其他 |  |  | 石膏空心条板-其他 |
|  |  | 蒸压加气混凝土板-管线一体化 |  |  | 蒸压加气混凝土板-管线一体化 |
|  |  | 蒸压加气混凝土板-装修一体化 |  |  | 蒸压加气混凝土板-装修一体化 |
|  |  | 蒸压加气混凝土板-免抹灰 |  |  | 蒸压加气混凝土板-免抹灰 |
|  |  | 蒸压加气混凝土板-其他 |  |  | 蒸压加气混凝土板-其他 |
|  |  | 建筑用轻质隔墙条板-管线一体化 |  |  | 建筑用轻质隔墙条板-管线一体化 |
|  |  | 建筑用轻质隔墙条板-装修一体化 |  |  | 建筑用轻质隔墙条板-装修一体化 |
|  |  | 建筑用轻质隔墙条板免抹灰 |  |  | 建筑用轻质隔墙条板免抹灰 |
|  |  | 建筑用轻质隔墙条板-其他 |  |  | 建筑用轻质隔墙条板-其他 |
|  |  | 建筑隔墙用保温条板-管线一体化 |  |  | 建筑隔墙用保温条板-管线一体化 |
|  |  | 建筑隔墙用保温条板-装修一体化 |  |  | 建筑隔墙用保温条板-装修一体化 |
|  |  | 建筑隔墙用保温条板-免抹灰 |  |  | 建筑隔墙用保温条板-免抹灰 |
|  |  | 建筑隔墙用保温条板-其他 |  |  | 建筑隔墙用保温条板-其他 |
|  | 内装-集成式成品（房建） | 厨房 |  | 内装-集成式成品（房建） | 厨房 |
|  |  | 卫生间 |  |  | 卫生间 |
|  | 内装-楼地面（房建） | 隔声、保温一体化 |  | 内装-楼地面（房建） | 隔声、保温一体化 |
|  | 内装-干法施工（房建） | 内装-干法施工（房建） |  | 内装-干法施工（房建） | 内装-干法施工（房建） |
|  | 混凝土-管廊（市政） | 管廊 |  | 混凝土-管廊（市政） | 管廊 |
|  |  | 马蹄形综合管廊 |  |  | 马蹄形综合管廊 |
|  |  | 微管廊 |  |  | 微管廊 |
|  | 混凝土-顶进式管节（市政） | 混凝土-顶进式管节（市政） |  | 混凝土-顶进式管节（市政） | 混凝土-顶进式管节（市政） |
|  | 混凝土-桥墩（市政） | 混凝土-桥墩（市政） |  | 混凝土-桥墩（市政） | 混凝土-桥墩（市政） |
|  | 混凝土-梁（市政） | 混凝土-梁（市政） |  | 混凝土-梁（市政） | 混凝土-梁（市政） |
|  | 混凝土-隧道（市政） | 下穿隧道 |  | 混凝土-隧道（市政） | 下穿隧道 |
|  |  | 电力隧道 |  |  | 电力隧道 |
|  | 混凝土-管片（市政） | 地铁管片 |  | 混凝土-管片（市政） | 地铁管片 |
|  |  | 污水管片 |  |  | 污水管片 |
|  | 混凝土-路缘石（市政） | 路缘石 |  | 混凝土-路缘石（市政） | 路缘石 |
|  |  | 冲压式路缘石 |  |  | 冲压式路缘石 |
|  | 混凝土-铺装板（市政） | 非机动车道 |  | 混凝土-铺装板（市政） | 非机动车道 |
|  |  | 冲压式 |  |  | 冲压式 |
|  |  | 荔枝面 |  |  | 荔枝面 |
|  |  | 火烧面 |  |  | 火烧面 |
|  | 混凝土-方块石（市政） | 混凝土-方块石（市政） |  | 混凝土-方块石（市政） | 混凝土-方块石（市政） |
|  | 混凝土-嵌边石（市政） | 混凝土-嵌边石（市政） |  | 混凝土-嵌边石（市政） | 混凝土-嵌边石（市政） |
|  | 钢（市政） | 钢（市政） |  | 钢（市政） | 钢（市政） |
|  | 木（市政） | 木（市政） |  | 木（市政） | 木（市政） |
|  | 防撞墙（市政） | 防撞墙（市政） |  | 防撞墙（市政） | 防撞墙（市政） |
|  | 桥面板（市政） | 桥面板（市政） |  | 桥面板（市政） | 桥面板（市政） |
|  | 芯片 | 存储识别标签 |  | 芯片 | 存储识别标签 |
|  |  | 信息录入设备 |  |  | 信息录入设备 |
|  |  | 固定管理设备 |  |  | 固定管理设备 |
|  |  | 移动管理设备 |  |  | 移动管理设备 |
|  | 其他 | 其他 |  | 其他 | 其他 |

  - 进场材料检测

    - 流程图

    - 录入样品信息（试验员）

试验员在建筑材料进行取样前，需要在系统中填写样品的基本信息。试验员填写样品的方式有两种，一种是通过手机端app软件填写，另一种是通过电脑在系统中填写。

      - 手机App填写方式

取样前，试验员使用账户和密码根据前文介绍的方式登录手机端后，点击“见证取样”图标，进入工程列表界面；

在工程列表界面中，显示当前项目的工程名称以及该工程下的质监备案。根据需要取样的材料情况，点击列表中不同质监备案名称后的“取样”按钮，进入送检材料分类界面。

注释：由于系统升级后对材料检测分类进行细化扩充，调整后共包含6大类438小类。为避免样品信息填写后，检测机构无法完成收样登记、上传检测报告的情况，请试验员根据检测机构软件改造情况选择对应的入口，开展样品信息录入工作。

待全市检测机构完成检测软件改造，将取消选择入口步骤，直接进入新的取样送检检测分类界面。

        - 升级前检测分类

试验员选择未完成升级改造入口，则按照系统升级前的检测分类进行现场进场材料的取样送检操作，点击材料名称进入样品信息填写页面。

在送检材料分类界面中，罗列了当前纳入监管的建设工程进场材料。根据需要进行取样的材料点击对应的按钮，进入样品信息详细页面，然后根据页面中的内容填写样品信息并且在样品信息最下方的数量中填写本组样品需要绑定的二维码数量（下面以混凝土抗压为例进行介绍）。如下图所示：

根据材料产品与检测分类对照表，对已关联了建材使用一网通系统的材料，需点击 “选择进场信息”按钮，进入进场信息选择页面，选择已经审核通过的该材料进场信息，页面如下图所示：

选择完成后确认回到样品信息填写页面。

对未关联建材使用一网通系统的材料，需手动填写材料相关信息，在填写生产厂家时，可点击选择图标，选择已进入建材使用一网通系统的生产厂家，页面如下图所示：

如果生产厂家中没有需要选择的厂家，则可以手动填写生产厂家企业名称。同时即使督促生产厂家进建材系统操作。

如果是混凝土抗压检测同一批材料需要多组送检，可在取样组数中，输入样品组数，系统将直接生成对应数量的样品取样记录。

信息填写完成后，点击界面下方的“提交”按钮，完成样品信息的填写。

注：在所有样品列表页面，长按样品名称3~5秒然后放开，手机会弹出选择窗口。如下图所示：

点击窗口中的“复制”按钮，复制该样品信息，然后修改样品信息；点击窗口中的“删除”按钮，删除该组样品（没有绑定监管码的才能删除样品信息，绑定了监管码就不能删除）

        - 升级后检测分类

试验员选择已完成升级改造入口，则进入新的检测分类页面。可点击页面中间的“全部材料”标签，查看系统升级后的所有进场材料检测分类。如下图所示：

在检测分类上方，可通过输入检测材料名称筛选符合条件的检测分类。

在页面检测分类中，点击检测分类后方的添加常用图标可将该类材料添加到常用材料中，以便后续快捷操作。

注释：填写了该类材料的样品信息后，系统将自动将该类材料添加到常用材料中。若非常用材料，可通过取消常用功能，将该类材料从常用材料中移除。

在常用材料中，显示已经添加为常用的检测材料，可通过取消常用图标，将该类材料从常用材料中移除。

在材料检测分类中，点击具体材料检测分类名称，进入样品信息填写页面。

在填写样品信息时，根据进场材料检测分类表中的现需样品信息内容。

除部分材料检测分类样品信息填写时内容不同，其余大部分材料在样品信息填写时的内容一致，包括：样品名称、生产企业、生产批次（批号）、规格型号、使用部位、代表数量（数字+单位）、其他（非必填）、取样时间。

其中能与材料产品分类关联的检测分类，通过选择功能从建材使用一网通系统选择项目的进场材料，获取材料相关信息，获取的材料内容包括：样品名称、进场批次号、生产企业、单位类型，信息获取后不可修改。如下图所示：

在样品信息填写页面，点击选择进场材料按钮，可进入材料进场记录页面，显示该检测对应的材料进场记录。在输入代表量的单位时，自动显示进场材料的单位类型。

在进场记录中显示材料的进场记录信息，包括：进场批次号、供货单位、材料名称、产品分类、子分类、产品类型、进场数量、单位、进场日期。可通过进场日期和进场批次号筛选项目的材料进场记录。如下图所示：

不能与材料产品分类关联的材料检测分类，通过手动输入材料相关信息进行取样。取样人员需要填写的信息包括：样品名称、生产企业、生产批次（批号）、规格型号、使用部位、代表数量（数字+单位）、其他（非必填）、取样时间。如下图所示：

未与建材使用一网通系统关联的检测分类，试验员在填写样品信息时，可输入样品名称。

- 在手动填写样品信息时，可从建材使用一网通系统获取生产企业，也可通过手动输入生产企业名称。

信息填写完成后，点击界面下方的“提交”按钮，完成样品信息的填写。

      - 电脑软件填写方式

试验员登录检测系统后，在系统首页点击“材料检测”图标，进入工程列表页面。在列表中点击“送检”按钮，进入样品列表页面。

注释：由于系统升级后对材料检测分类进行细化扩充，调整后共包含6大类438小类。为避免样品信息填写后，检测机构无法完成收样登记、上传检测报告的情况，请试验员根据检测机构软件改造情况选择对应的入口，开展样品信息录入工作。

待全市检测机构完成检测软件改造，将逐步关闭升级前检测分类中的样品信息添加功能。

        - 升级前检测分类

试验员选择未完成升级改造入口后，进入样品列表页面，根据系统系统升级前检测分类模式进行样品信息填写、生成送检单操作。如下图所示：

在样品列表页面，点击页面左侧的展开图标打开检测材料分类菜单。如下图所示：

在检测材料分类菜单中，选择需要取样的材料检测分类，进入该检测材料的样品列表。在列表页面中，点击列表上方的“添加样品”按钮，进入样品信息编辑页面。如下图所示（以混凝土抗压为例）：

在样品信息编辑页面中，根据表格填写样品信息，然后点击页面下方的“提交”按钮，完成样品信息的添加。

其中样品名称部分，点击筛选器，请优先选择审核通过的进场验收信息，选择建材使用一网通审核通过的材料进场信息，页面如下图所示：

勾选进场材料后，点‘确认’回到样品信息填写页面。部分信息均从建材使用一网通中自动获取，填写完样品信息后提交。

若没有完成与建材使用一网通对接的材料，填写样品信息时，可在页面中生产厂家模块，点击筛选器，选择材料生产厂商，页面如下图所示：

选择厂家后确认，完成材料厂家的选择。

如果没有生产厂家中没有需要选择的厂家，则可以勾选生产厂家部分的‘增加’，手动填些生产厂家企业名称。

        - 升级后检测分类

试验员在选择入口时，选择已完成升级改造入口，则进入样品列表页面，按照系统升级后的检测分类进行样品信息填写、生成送检单操作，如下图所示：

可在页面左侧的检测分类中，可根据需要选择对应的送检材料检测分类。可通过检索功能输入名称查询符合条件的进场材料检测分类。

点击菜单栏中的材料检测分类，进入该检测分类样品列表页面。如下图所示：

在列表页面中，可点击列表上方的“设为常用材料”按钮，将该材料设置为常用材料；已设为常用材料的，可点击“取消常用设置”按钮，将材料从常用材料中移除。

点击列表上方的“添加样品”按钮，进入样品信息编辑页面进行取样。在样品信息填写页面，根据表格填写样品相关信息和现场情况，如下图所示：

在填写样品信息时，部分材料样品信息的使用部位需根据实际情况填写单体工程、楼层、构件、详细部位信息。

注释：单体工程和楼层信息需在质量监督备案系统中进行完善，请已完成监督备案的在建工程尽快补充该信息。

信息填写后，点击页面下方的“提交”按钮，完成样品信息的添加。

    - 打印二维码（见证员）

见证员登录系统后，点击首页中的“材料检测”图标，进入工程列表页面。如下图所示：

在工程列表中，点击列表操作列中的“打印二维码”按钮，进入二维码列表页面。在二维码列表页面中，点击列表上方的“生成监管码”按钮，在列表中生成10条监管码。如下图所示：

连接上二维码打印机，根据需要绑定的监管码数量，在列表中选中足够的监管码，然后点击列表上方的“打印二维码”按钮，如下图所示：

注释：如果首次打印需先安装打印控件，请安装推荐的打印控件，安装完成后请重启浏览器。如果还提示“打印控件未安装”，请下载其它两个打印控件安装后再试。建议三个控件全部安装并使用IE11浏览器。

在打印正式的监管码之前，可点击 “打印测试页面”按钮，打开测试页面。如图所示：

在页面中点击“云插件下载（推荐）”，下载并安装打印插件。插件安装好后，点击“打印”按钮，打印4份测试二维码，查看打印出来的二维码是否在标签纸上且二维码是否打印完整。

    - 制作标识牌（见证员）

待二维码打印出来之后，可先与防水吊牌或扎带吊牌进行粘贴，如下图所示：

绑定二维码（详见:成都市建设工程送检材料二维码标识制作及拍照规范）

在试验员完成取样后，见证员将先前打印的二维码与标牌进行粘贴。例如：

1）植入式（用于混凝土试块、砂浆试块）：

混凝土试块取样后，将标牌上的绳索植入混凝土试块中。如下图所示：

注：请将吊牌的绳索接头植入试块中，置入不符合规范的检测机构将不予收样。

2）捆绑式（用于钢筋样品）：

使用一次性扎带将送检的钢筋样品固定捆绑锁紧。如下图所示：

3）砖、砌块、防水材料、防水涂料则直接将二维码粘贴到送检样品表面或外包装上，粘贴前请保证样品表面清洁，如下图所示：

    - 见证取样（见证员）

试验员填写样品信息后，由见证员在系统中进行见证操作。在见证取样时，见证员需绑定样品监管码并拍摄现场见证照片。

      - 选择见证样品

见证员登录手机端App软件后，在首页点击“见证取样”图标，进入工程列表界面。

在工程列表界面中，点击列表中的工程名称，进入待处理的样品列表页面。如下图所示：

点击列表中的样品名称，进入样品信息详细界面。如下图所示：

在样品信息详细界面，查看取样员填写的样品详细信息。然后逐步进行绑定监管码、见证拍照操作。

      - 绑定监管码

针对砼试件特性，见证员在进行砼试件取样见证时，可选择二维码标识、双二维码标识、多介质标识和芯片标识，见证员可根据实际情况选择使用绑定监管码模式。如下图所示：

见证员若选择二维码标识，则通过扫码监管二维码进行样品二维码标识绑定。

在绑定监管码页面，显示扫描二维码按钮，点击后调取手机摄像头扫描二维码，获取监管码编号。当三个二维码都扫描后，显示绑定监管码按钮，点击完成监管码和样品绑定。

见证员若选择双二维码标识，则通过拍摄二维码植入后的照片进行样品双二维码标识绑定。

在绑定监管码页面，显示扫描二维码按钮，点击后调取手机摄像头扫描主二维码，获取监管码编号。然后通过拍照功能对植入混凝土试块的主二维码进行识别确认，在界面混凝土试块区域中生成一个副码所在区域，提示见证员将副二维码植入到红色框所在位置。植入后，系统对植入情况进行识别，识别通过则显示“拍照确认”按钮，点击“拍照确认”按钮，完成单个样品的二维码绑定。

监管码绑定拍照后，可点击“重新拍照”按钮重新进行上述操作，所有三个样品都绑定拍照后，在监管码列表下方显示绑定监管码按钮，点击完成监管码和样品绑定。如下图所示：

见证员若选择多介质标识，则在绑定监管码页面显示样品二维码，使用多介质仪器设备扫描二维码获取样品标识，并通过接口获取样品基础信息。

多介质标识通过仪器设备植入成功后，将监管码通过接口上传到系统。当三个试块都上传成功后，在监管码列表下方显示绑定监管码按钮，点击完成监管码和样品绑定。

见证员若选择芯片标识，则在绑定监管码页面显示样品二维码，芯片仪器设备扫描二维码获取样品标识，并通过接口获取样品基础信息。

芯片通过仪器设备植入成功后，将监管码通过接口上传到系统，当三个试块都上传成功后，在监管码列表下方显示绑定监管码按钮，点击完成监管码和样品绑定。

      - 见证拍照

监管码绑定后，在样品信息界面中点击“拍照”按钮，进入照片列表界面。如下图所示：

在照片列表界面中，点击界面上方的拍照图标“”，打开手机的摄像头拍摄已经绑定好二维码的样品。照片拍摄好并上传后，在弹出的提示窗口中，点击“见证完成”按钮，完成见证工作。

照片需最少拍摄2张，一张拍摄内容为样品和二维码一起的照片，一张拍摄见证员和取样员现场的照片。

注：需要将app使用相机、储存空间、定位的权限打开。

    - 生成送检单（试验员）

在样品送检前，取样员需登录系统生成送检单。进入系统后点击“材料检测”图标，进入项目列表页面。

在项目列表页面中，点击工程名称右侧操作列中的“送检”按钮，进入施工材料样品列表页面。

可在页面左侧的检测分类菜单中点击具体检测分类，进入该检测分类样品列表页面，如下图所示：

注：在列表中，每份样品信息都有状态，只有状态为“见证完成”的才能生成送检单，如果状态为“见证拍照”则请通知见证员使用手机端app进行见证。

在样品列表中，勾选需要生成送检单的样品，然后点击列表上方的“生成送检单”按钮，进入送检单编辑页面。

或点击页面左上角“送检单列表”标签，切换到送检单列表页面。如下图所示：

在送检单列表页面中，点击列表上方的“添加送检单”按钮，弹出样品列表窗口。如下图所示：

在列表中，显示了状态为见证完成的样品。选择需要生成送检单的样品，然后点击窗口下方的“确定”按钮，进入送检单编辑页面。

在送检单编辑页面中，点击“检测单位”右侧的选择图标“”，打开检测单位列表窗口。在检测单位列表中选择对应的检测单位，然后再根据实际情况填写其他信息。完成后，点击页面下方的“提交”按钮，生成一张送检单。

在送检单编辑页面中，对当前送检单包含的样品可以进行添加或删除，点击操作列中的“移除”按钮，则可以从送检单中删除该样品；也可以点击“新增样品”按钮，弹出样品列表窗口，在窗口中选择需要添加进送检单的样品，然后根据表单中的内容填写详细信息。

注：1、如果是检测材料初检不合格，需要进行复检，则在生成送检单时“初复检”选择“复检”，并且在页面中选择对应的不合格检测报告。

2、若委托单位单位或检测机构选错了，在检测机构扫码收样之前可以进行送检单修改进行修改。

    - 见证送样（见证员）

在送样人将样品送至检测机构的过程中，见证人员需陪同送样人一起对样品送样进行见证。

      - 选择样品

当检测样品送至检测机构后，见证员登录手机app软件，在app首页，点击“见证送样”按钮，进入见证样品列表页面。在页面中，点击下方的“识别样品”按钮，并选择需要送样的样品标识类型，如下图所示：

若样品绑定的二维码标识或双二维码标识，则进入扫描二维码页面。如下图所示：

在扫描二维码页面，见证员需扫描所有送至检测机构的样品上的二维码。二维码扫描成功后系统将显示样品的详细信息。如下图所示：

信息查看无误后，点击页面下方的“确定”按钮进入送样列表页面（可点击“确定并继续扫描”按钮，继续扫描其他二维码）。

若选择多介质标识或芯片标识的样品，则进入待送检样品选择界面。在界面中显示已生产送检单，还未送检的绑定了该类型标识的样品。可通过工程部位查询符合条件的样品进行送检，如下图所示：

在样品列表中点击选择按钮，可查看样品详细信息，确认后点击确定样品按钮，完成样品选择。

样品选择后，点击列表左上角的返回图标，返回待见证送样列表页面。

      - 见证拍照

在待见证送样列表页面，点击“见证拍照”按钮，进入见证照片列表页面，如下图所示：

在拍照界面中，点击页面中的拍照图标，进行自拍并上传（拍摄背景为检测机构标牌）。照片拍摄好并上传后，点击页面下方的“见证完成”按钮，完成见证送样。

  - 修改样品信息

当样品信息填写错误，在见证送样前，试验员可以通过系统修改样品信息，修改的信息需要见证员进行审核。

    - 流程图

    - 申请修改（试验员）

试验员登录平台后，在平台首页，显示了试验员拥有的权限。如下图所示：

在平台首页点击“样品信息修改管理”图标，进入样品修改记录列表页面。如下图所示：

在样品修改列表页面，点击列表上方的“添加”按钮，进入样品列表页面，如下图所示：

在样品列表中，显示了已经完成见证且未见证送样的所有样品。

根据需要先在页面左侧的检测分类（点击展开图标即可打开）中，选择需要修改的样品检测分类（点击名称），然后再在列表中选择要修改的样品，点击列表操作列中的“修改”按钮，进入样品信息修改编辑页面。如下图所示：

在样品信息修改编辑页面，对样品原有信息进行修改。样品信息修改后，在页面下方的修改原因中填写本次修改样品的原因并上传盖有施工单位、监理单位印章的修改申请扫描件。

最后，点击页面下方的“提交”按钮，将信息提交给见证员和总监理工程师账号审核，审核不通过可以整改或撤销，整改通过则修改你成功。

    - 样品修改审查（见证员）

见证员登录系统后，点击页面右侧的“样品信息修改管理”图标，进入样品信息修改记录页面，如下图所示：

在样品信息修改记录页面，罗列了所有需要见证员审核或已经审核的样品修改申请。点击列表中的“审核”按钮，进入样品信息修改审核页面，如下图所示：

在样品信息修改审核页面，可以查看试验员修改后的样品信息，修改了的内容将用红色字体显示。鼠标移至内容上方，可查看修改前内容。

信息查看后，在页面下方选择审核结论并填写审查意见，如果选择“同意修改”，则修改的样品信息生效；如果选择“不同意修改”，则将修改的送检单退回给试验员重新整改或撤销申请。

    - 整改样品修改申请（试验员）

如果见证员审核不通过，则在申请列表中，申请记录状态为“审核退回”，如下图所示：

点击列表中的“整改”按钮，进入样品信息整改页面，如下图所示：

在整改页面，查看审核不通过原因。根据实际情况进行再次整改，然后重新提交。

如果不修改样品信息，可在列表中点击“撤销”按钮，撤销样品信息修改申请。

    - 样品信息修改申请查看

点击列表中的“查看”按钮，进入样品信息修改申请查看页面。如下图所示：

在样品信息修改详细页面中，可以查看样品修改后的信息以及修改的内容，修改记录等信息。

  - 修改送检单信息

    - 流程图

    - 送检单修改申请（试验员）

试验员登录系统后，点击页面右侧的“修改送检单”图标，进入送检单修改记录页面。如下图所示：

在送检单修改记录页面，点击列表上方的“添加”按钮，进入送检单列表页面，如下图所示：

在送检单列表页面中，显示了未见证送样的送检单。在列表中选择需要修改的送检单，点击列表中的“修改”按钮，进入送检单修改页面。如下图所示：

在送检单修改页面，修改送检单已有的信息。在修改送检单信息时，可以更改送检单包含的样品，可增加见证完成且未生成送检单的样品，也可从送检单中移除已有的样品。

    - 送检单修改审查（见证员）

见证员登录系统后，点击页面右侧的“修改送检单”图标，进入送检单修改记录页面，如下图所示：

在送检单修改记录页面，罗列了所有需要见证员审核或已经审核的送检单修改申请。点击列表中的“审核”按钮，进入送检单修改审核页面，如下图所示：

在送检单修改审核页面，可以查看试验员修改后的送检单信息，修改了的内容将用红色字体显示。鼠标移至内容上方，可查看修改前内容。

信息查看后，在页面下方选择审核结论并填写审查意见，如果选择“同意修改”，则将修改的送检单移交给总监理工程师进行审核；如果选择“不同意修改”，则将修改的送检单退回给试验员重新整改或撤销申请。

    - 整改送检单修改申请（试验员）

在送检单修改记录页面，点击列表中的“整改”按钮，进入送检单修改页面，在页面中查看见证员不同意修改的原因，然后对送检单信息再次修改上报。如下图所示：

    - 撤销修改申请（试验员）

在送检单修改记录页面，点击列表中的“撤销”按钮，取消该送检单的修改申请。

    - 送检单信息查看

点击列表中的“查看”按钮，进入送检单修改信息查看页面，如下图所示：

在送检单查看页面中，修改后的内容将用红色字体显示。

  - 取样抽查管理

监管部门对项目的取样信息进行抽查，抽查发现的问题信息将推送给项目或检测机构，项目或检测机构对问题的情况进行整改描述并回复。

    - 抽查问题回复

项目经理、总监理工程师在抽查问题管理中，查看相关检查的样品信息问题记录。可针对问题进行整改回复，检查人员可通过抽查问题管理进行整改审查。

项目经理、总监理工程师或检测机构登录系统后，点击“取样抽查管理”图标，进入抽查问题列表页面。在样品抽查问题列表中，可查看抽查检查发现的问题记录，如下图所示：

在抽查样品问题列表中，点击“整改”按钮，可进入问题信息整改回复页面，查看问题信息并整改回复。

在整改回复页面，项目人员或检测机构人员可查看登记的问题信息和样品信息，如下图所示：

在页面中，可点击样品编号，弹出窗口查看样品见证取样和见证送样信息，如下图所示：

在样品信息中，点击送检单编号，弹出窗口查看送检单内容，如下图所示：

通过报告编号，弹出窗口查看检测报告内容。如下图所示：

信息查看后，填写整改描述并上传整改照片，然后上报給检查人员进行审查。

  - 渗漏防治管理

    - 流程介绍

在工程建设过程中，在对报送清单中指定分部分项工程进行施工时，由施工员通过移动端创建表单并填写相关信息，信息填写后上报给技术负责人审核。

技术负责人对施工员上报渗漏防治报送信息进行审核，审核通过则上报专业监理工程师审核；审核不通过则退回给施工员整改，并短信通知施工员。

专业监理工程师对技术负责人审核通过的渗漏防治报送信息进行审核，审核通过则信息归档存储；审核不通过则退回施工员整改，并短信通知施工员。

业务流程如下图所示：

    - 录入渗漏信息

施工员在项目施工过程中根据管理要求填写渗漏防治信息。施工员登录手机端APP后，点击首页的“渗漏防治”图标进入项目列表，如下图所示：

在列表中，显示当前账户绑定的所有项目，点击项目名称，可进入渗漏防治记录列表页面。如下图所示：

在渗漏防治记录列表中，显示当前账户填写的所有渗漏防治记录信息，信息包括类别、节点部位、工程部位、状态、施工日期。

      - 新增

在渗漏防治记录列表下方，点击“新增”按钮，进入节点部位选择页面。在节点选择页面，可查看管理部门要求上传渗漏防治信息的类别和节点部位，如下图所示：

在每个类别中，可查看需要上传信息的报送批次要求。

在页面中，点击节点部位按钮，可进入报送信息填写页面。在填写页面中，施工员可查看该节点部位的作法要求和上传的图片要求，然后根据表格填写当前报送信息的楼栋、层数、轴线、施工日期、补充说明、现场照片等信息，如下图所示：

信息填写后，可点击页面下方的“提交”按钮，将信息提交给技术负责人审核。

      - 修改

在渗漏记录列表中，保存中的渗漏记录显示“修改”按钮，点击后进入渗漏防治信息编辑页面，可对填写的信息进行修改。如下图所示：

信息修改后，点击“提交”按钮，将信息提交给技术负责人审核。

      - 删除

在渗漏防治报送信息修改页面，不需要的信息可点击“删除”按钮，删除该渗漏防治信息。

      - 退回整改

上报的渗漏防治信息，技术负责人或专业监理工程师审核不通过后，施工员可在渗漏防治记录列表中，点击“修改”按钮，进入信息整改页面。如下图所示：

在整改页面，可查看审查退回原因并对原填写的信息进行修改。信息修改后点击页面下方的提交按钮，重新提交给技术负责人审核。

    - 技术负责人审核

技术负责人在施工员上报渗漏防治信息后，需要对上报的信息进行审核。技术负责人登录手机端APP后，点击首页的“渗漏防治”图标进入项目列表，如下图所示：

在列表中，显示当前账户绑定的所有项目，点击项目名称，可进入渗漏防治记录列表页面。如下图所示：

在渗漏防治记录列表中，显示当前项目的所有渗漏防治记录信息，信息包括类别、节点部位、工程部位、状态、施工日期.

在列表中点击“审核”按钮，进入渗漏防治信息审核页面，如下图所示：

在页面中技术负责人可查看施工员填写的施工部位渗漏防治信息以及现场照片，信息查看后选择审核结论。若选择“符合要求”，则将信息移交给专业监理工程师审核；若选择“不符合要求”，则将信息退回给施工员进行整改。

    - 专业监理工程师审核

专业监理工程师在技术负责人审核通过后，可对信息再次进行审核。专业监理工程师登录手机端APP后，点击首页的“渗漏防治”图标进入项目列表，如下图所示：

在列表中，显示当前账户绑定的所有项目，点击项目名称，可进入渗漏防治记录列表页面。如下图所示：

在渗漏防治记录列表中，显示当前项目的所有渗漏防治记录信息，信息包括类别、节点部位、工程部位、状态、施工日期.

在列表中点击“审核”按钮，进入渗漏防治信息审核页面，如下图所示：

在页面中专业监理工程师可查看施工员填写的施工部位渗漏防治信息以及现场照片，信息查看后选择审核结论。若选择“符合要求”，则信息归档；若选择“不符合要求”，则将信息退回给施工员进行整改。

    - 信息查看

在移动端app渗漏防治记录列表中，点击“查看”按钮，可查看填写的渗漏防治信息和该信息的每步操作记录信息，如下图所示：

信息查看后，可点击页面左上角的返回图标，返回圣露防治记录列表页面。

  - 现场检测

    - 流程图

    - 设置检测项（建设单位负责人）

施工现场建设单位负责人进入系统后，然后点击“现场检测”图标，进入检测项列表页面。如下图所示：

在现场检测记录列表页面中，点击列表上方的“添加检测项”按钮，进入添加检测项页面，如下图所示：

在设置检测项页面，需要选择当前项目工程需要检测的所有检测项并且上传检测合同电子文件。

在所有检测分类中，点击检测项目名称，然后点击“添加”按钮，即可选定该检测项目。

信息填写完成后，点击页面下方的“提交”按钮，完成检测项的设定。

    - 上传检测方案（检测机构）

检测机构登录系统后，点击“检测机构现场检测”图标，进入现场检测工程列表页面，在列表中，显示了检测机构进行现场检测的项目。如下图所示：

点击列表中的“查看”按钮，即可进入检测项列表页面，如下图所示：

在检测项目列表页面，显示了当前项目工程需要进行的现场检测项目，点击列表中的“上传检测方案”按钮，进入检测方案上传页面。如下图所示：

在上传检测方案页面，可以查看项目工程的信息以及建设单位上传的检测合同。然后上传检测方案扫描件，并简单描述检测方案信息。信息填写完成后，点击页面下方的“提交”按钮，完成检测方案上传工作。

    - 发起检测（见证员）

当项目工程需要进行现场检测时，见证员进入系统后，点击 “现场检测”图标，进入检测项目列表页面，如下图所示

在检测项目列表页面，点击列表中的“发起检测”图标，进入检测发起页面，如下图所示：

在发起检测页面，见证员可查案检测机构上传的该检测项目的检测方案，并在页面中填写本次检测的检测部位以及预计检测时间，完成后点击页面下方的“提交”按钮。

检测任务发起后，可进入检测任务列表页面，查看所有检测任务进度以及检测的报告等信息。如下图所示：

在列表中显示了该检测项目每条发起的检测任务状态，点击列表中的“检测任务查看”按钮，即可查看检测任务的最新信息。

    - 分配检测人员（检测机构）

检测机构进入系统后，点击“检测机构现场检测”图标进入检测项目列表页面，如下图所示：

在检测项目列表页面，点击列表中的“查看检测任务”按钮，进入该检测项目的检测任务列表页面，如下图所示：

在检测任务列表中，显示了检测任务的状态，点击“分配检测人员”按钮，进入分配检测人员页面，如下图所示：

在分配检测人员页面，可以查看该检测项目的检测方案信息、本次的检测部位、预计检测时间等信息。在人员列表中选择进行现场检测的人员。如果人员列表中没有需要的检测人员，请联系检测机构加密锁持有人，请其在检测机构信息维护中添加该检测人员。检测人员确定后，点击页面下方的“提交”按钮，完成检测人员的分配。

    - 现场检测（检测人员）

检测人员在安卓手机上，下载安装手机app并登录后。在App首页中，点击“现场检测”图标，进入检测任务列表页面。如下图所示：

在检测任务列表页面，点击检测任务右侧的进入图标，进入拍照页面，在拍照页面中，点击进场照片后的拍照图标，拍摄进场时现场照片。

在检测过程中，再次点击检测中照片后的拍照图标，拍摄检测过程中的现场照片以及检测设备照片。

在检测完成离场时，再次点击离场照片后的拍照图标，拍摄离场后工程现场照片。

    - 上传检测报告（检测机构）

检测机构根据前文介绍的方式进入检测任务列表页面后，在列表中点击“上传检测报告”按钮，进入检测报告信息填写页面。如下图所示：

在检测报告信息填写页面，根据出具的检测报告，填写相关信息并上传检测报告，检测报告只能是pdf文件。

  - 地基基础检测

    - 流程图

    - 发起地基检测（建设单位）

施工现场建设单位负责人使用项目部创建的账户密码登录系统，然后点击页面右侧的“地基基础检测管理”图标，进入检测项列表页面。如下图所示：

在地基基础检测管理列表中，点击上方的“发起检测”按钮，进入发起检测信息填报界面，如下图所示：

选择检测机构，上传检测合同扫描件，填写检测合同描述后点击提交按钮。提交给检测机构。

注：选择检测机构，这里只列出具有地基基础检测能力的检测机构。

检测合同描述，填写合同金额，检测范围。

    - 上传检测方案（检测机构）

检测机构登录系统后，点击页面右侧的“地基基础检测管理”图标，进入现场检测工程列表页面，在列表中，显示了检测机构进行地基检测的项目。如下图所示：

点击项目右侧的“检测方案管理”按钮，进入“检测方案管理”界面，如下图所示：

列表中展示出该工程的所有检测方案，点击列表上方的“添加方案”按钮，进入上传检测方案界面，如下图所示：

在上传检测方案界面中，检测机构需上传以下文件：

- 检测方案扫描件，即本次检测方案的扫描件。

- 检测平面图，项目总平图或者本次方案检测范围的平面图。

- 选桩（点）记录表扫描件，即五方责任主体联合检测机构共同制定签字的选桩（点）记录表扫描件。

- 检测任务计划，根据提供的模板填写好之后上传。

根据上传的检测任务计划，生成检测任务列表

检测机构上传检测方案扫描件、检测平面图、选桩(点)记录表扫描件、选桩(点)记录表数据文件，在检测平面图上绘制选桩(点)信息后提交给监理单位审核。

注：低应变可以不在检测平面上绘制桩点

注：点击“桩”、“地基”、“锚杆”可以切换不同的检测对象。查看对应的检测任务。

    - 绑定检测人员及设备

由检测机构登录系统，点击页面右侧的“地基基础检测管理”图标，进入现场检测工程列表页面，在列表中，显示了检测机构进行地基检测的项目。如下图所示：

点击对应工程的“检测方案管理”按钮，进入检测方案列表，如下图所示：

点击对应检测方案的“检测任务列表”按钮，进入检测任务列表界面，如下图所示：

绑定检测任务时，可以单个绑定也可以批量绑定。需要单个绑定时，点击每个桩点对应的绑定检测人员、绑定检测设备及可以绑定；需要批量绑定时，勾选需要绑定的桩点号，点击上方的绑定检测人员、绑定检测设备即可绑定。

注：检测人员和检测设备只能同时绑定一个项目，当锁定状态为已锁定且绑定的是其他项目时，不能选择。

绑定人员需要绑定至少两位具有地基基础检测能力的检测任务。

    - 现场检测及数据上传

绑定完检测设备及人员后，检测人员进入施工现场进行现场地基试验检测，需使用APP进行拍照上传并使用检测设备直接上传检测原始数据。

      - 流程图

注：根据检测方法不同，拍照要求也不同。详细见附件《拍照流程》

      - APP拍照

检测人员进入现场后，登录手机APP，点击“地基基础”图标，进入检测任务列表，如下图所示：

点击工程列表中的工程，进入检测任务列表，如下图所示：

注：一根桩结束后才能开始下一根桩。

      - 检测设备上传数据

检测APP拍照后，检测设备将获取到对应的检测任务，按照上传顺序依次上传检测开始数据包、检测原始数据包、检测结束数据包。上传完成后APP拍摄离场照片即完成检测。

    - 上传检测报告（检测机构）

检测数据上传完成后，检测机构可以对检测完成的桩点出具检测报告。由检测机构登录系统后、，点击页面右侧的“地基基础检测管理”图标，进入现场检测工程列表页面，在列表中，显示了检测机构进行地基检测的项目。如下图所示：

点击“检测方案管理”按钮，进入检测方案列表，如下图所示：

点击方案对应的“检测报告列表”按钮，进入报告列表界面，如下图所示：

当桩点检测完成时，可以对检测完成的桩点出具检测报告，点击列表上方的“添加检测报告”按钮，进入上传报告界面，如下图所示：

填写检测开始日期、检测结束日期、报告编号、报告日期，选择报告结论是否合格，选择检测完成的桩点，上传检测报告PDF扫描件后，点击提交按钮。

    - 申请终止检测（检测机构）

在地基基础检测过程中，可能会遇到特殊情况发生。当遇到特殊情况，地基基础检测需要终止时，检测人员登录网址，点击右上角的“地基基础检测管理”图标，进入工程列表，如下图所示：

点击现场检测任务列表，进入检测任务详细列表，可以查看到该工程所有地基基础检测任务，如下图所示：

点击操作栏的“终止检测”按钮，进入提交终止检测申请界面，如下图所示：

选择终止原因，填写详细说明，上传证明材料扫描件之后提交。提交之后对应的检测任务则终止。