成都市建设工程

质量监督管理实施细则（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为贯彻《质量强国建设纲要》精神，提升我市工程质量监管领域信息化、数字化、标准化水平，规范住房和城乡建设行政主管部门及工程质量监督机构（以下简称主管部门）的质量监督行为，进一步减少执法监管自由裁量权，根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部第5号令）、《建设工程质量检测管理办法》（住建部第57号令）、《关于开展工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作的通知》（建办厅函[2023]291号）等规定，按照《成都市“十四五”新型智慧城市建设规划》要求，结合我市实际，制订本实施细则。

第二条 本实施细则适用于成都市行政区域内新建、扩建、改建的建设工程质量的监督管理。

本实施细则所称建设工程是指房屋建筑和市政基础设施（含城市轨道交通）工程。

第三条 市区两级主管部门应当按照建设工程项目管理权限，负责本级建设工程的质量监督管理。成都市建设工程质量监督站负责对区（市）县建设工程质量监督机构（以下简称监督机构）行业指导的具体工作。

第四条 本实施细则所称建设工程质量监督管理，是指主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位（以下简称工程质量责任主体）和质量检测等单位的工程质量行为实施监督，对违法违规行为进行处理的行政执法活动。

监督机构可采取购买服务的方式，将工程技术服务和辅助性事项委托给具备相应条件的企业、单位和其他社会组织承担。

第五条 主管部门应根据建设工程规模、类别、复杂程度及工程质量责任主体、质量检测等单位质量保证能力实施差异化、双随机的动态监督，动态监督采取抽查方式进行。

第六条 主管部门应依托建筑（项目）全生命周期管理平台（https://blmp.cdzjryb.com），按照“项目随机、人员随机、部位随机、内容随机”的原则，根据现行建设工程技术标准及规定对工程质量责任主体和质量检测等单位履行质量责任的行为以及有关工程质量的文件、资料和建设工程实体质量等进行抽查。

第七条 建设工程质量监督管理应当包括以下内容：

（一）抽查工程质量责任主体和质量检测单位执行法律法规、工程建设强制性标准和国家、省、市主管部门有关要求的情况；

（二）抽查、抽测涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；

（三）抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的建设工程质量行为；

（四）抽查、抽测主要建筑材料、建筑构配件的质量；

（五）对工程竣工验收进行监督；

（六）组织或者参与工程质量事故的调查处理；

（七）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；

（八）对抽查发现的违法违规行为依法依规进行处置。

第八条 建设工程项目实施质量监督应当依照以下程序进行：

（一）受理建设单位办理质量监督手续；

（二）制订监督工作计划并组织实施；

（三）对工程质量责任主体及质量检测单位的建设工程质量行为及实体质量进行抽查、抽测；

（四）监督单位（子单位）工程质量竣工验收，重点对验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督；

（五）形成工程质量监督报告；

（六）建立工程质量监督档案。

第九条 建设工程项目因故中止施工的，建设单位应当向监督机构申请办理中止施工质量监督手续，并提交中止施工的时间、原因及质量保障措施等资料。

监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，应当在5个工作日内向建设单位发放《中止施工质量监督告知书》（附件1）。建设工程安全监督中止的，质量监督自动同步中止。监督机构对建设工程项目中止施工期间不实施施工质量监督。

中止施工建设工程恢复施工的，监督机构收到建设单位提交的经建设、监理、施工单位负责人签字及加盖单位公章的复工条件验收报告后，应当在5个工作日内向建设单位发放《恢复施工质量监督告知书》（附件2），对建设工程项目恢复施工实施质量监督。

第二章 建设工程质量监督备案及工作计划

第十条 建设单位在开工前应当办理建设工程质量监督备案手续。

第十一条 监督机构应及时制定建设工程质量监督工作计划，并对相关工程质量责任主体进行监督交底。

第十二条 建设工程质量监督工作计划应依据工程建设法律法规、现行强制性标准和国家、省、市主管部门有关要求，结合工程实际情况制定，包括监督依据、监督方式、抽查抽测重点及监督联系方式等。抽查重点应包括涉及工程地基基础、主体结构及重要使用功能的节点。

在监督过程中，涉及结构及使用功能重大施工图设计变更，或因工程质量责任主体漏报导致监督计划内容缺项未形成闭合的，监督机构可根据实际情况制定建设工程质量监督补充工作计划。

第三章 建设工程质量行为监督

第十三条 建设工程质量行为监督，是指主管部门对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督。应遵守以下规定：

（一）根据建设工程质量监督工作计划进行抽查；

（二）抽查工程质量责任主体主要管理人员履职情况及建设工程质保资料、验收资料签署情况等；

（三）抽查质量检测单位检测委托合同签订情况，检测报告结论及签字盖章等情况。

第四章 建设工程实体质量监督

第十四条 建设工程实体质量监督，是指主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的建设工程实体质量情况实施监督。应遵守以下规定：

（一）根据建设工程质量监督工作计划进行抽查；

（二）抽查、抽测施工质量验收规范中强制性条文的实施情况和各级主管部门有关要求落实情况；

（三）抽查关键工序和部位的施工作业面的施工质量；

（四）抽查、抽测涉及结构安全与使用功能的主要原材料、建筑构配件和设备出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及主要技术指标等。

第十五条 监督机构应当按照《成都市建设工程标化监督管理规程》有关要求，对涉及地基基础、主体结构及重要使用功能部位进行重点抽查。

第十六条 建设工程实体质量监督抽查抽测，是指监督机构或其委托的第三方检测机构对涉及工程结构安全的关键部位和主要使用功能的抽检。应遵守以下规定：

（一）抽测项目和部位应根据建设工程的性质、特点、规模、结构形式、施工进度和质量状况等因素确定；

（二）抽测结果不符合相关要求的，建设单位应委托有资质的检测单位按有关规定进行检测；检测结果不符合设计要求、规范标准的，应按有关规定和要求进行处理。

第十七条 监督机构应对建设工程质量监督抽测的数据及时归档。

第十八条 下列情况监督机构可要求相关责任主体委托具有鉴定能力的机构进行鉴定：

（一）未按照建设工程质量监督工作计划通知监督机构且擅自隐蔽的项目；

（二）未组织分部、子分部验收或分部、子分部验收不合格且擅自隐蔽的项目；

（三）未按审查通过的设计文件擅自施工部分；

（四）质量监督备案前已施工部分。

第五章 建设工程竣工验收监督

第十九条 建设工程具备竣工验收条件后，建设单位应按照规定程序组织勘察、设计、施工、监理单位对建设工程进行竣工验收，并提前7日通知监督机构对竣工验收进行监督。

第二十条 监督机构应对建设单位组织的建设工程竣工验收实施监督。监督建设工程竣工验收的主要内容有：

（一）抽查建设工程竣工验收条件和有关质量文件（资料）、住宅工程常见质量问题治理相关资料；

（二）监督竣工验收组织形式和竣工验收程序；

（三）抽查工程质量责任主体执行国家技术标准和质量验收规范的情况；

（四）抽查建设工程实体质量（含消防工程、附属设施工程）、观感质量及住宅工程的分户验收结果等。

（七）抽查竣工图的编制完成情况。

第二十一条 竣工验收监督中发现建设工程存在影响使用安全或使用功能的质量缺陷的，应责令整改。发现工程质量责任主体在竣工验收过程中违反国家有关工程质量管理规定或者建设工程存在影响使用安全或使用功能的严重质量问题的，应责令建设单位整改后重新组织竣工验收。

第六章 建设工程质量监督措施

第二十二条 主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）要求被检查单位提供有关建设工程质量的文件和资料；

（二）进入被检查单位的施工现场进行检查；

（三）发现有影响主体结构安全或主要使用功能的建设工程质量问题时，责令建设单位牵头组织施工、监理等责任单位整改；对存在重大质量隐患的建设工程应签发《暂停施工通知书》（附件3），按照信用评价管理并依法移送行政；

（四）有关工程质量责任主体或责任人对监督机构责令整改的问题拒绝整改的，监督机构报建设行政主管部门移送行政处罚并信用扣分。

第七章 建设工程质量监督报告

第二十三条 监督机构完成对建设工程的质量监督工作后，应当在建设工程质量竣工验收合格日起5个工作日内出具《建设工程质量监督报告》。

第二十四条 监督机构出具《建设工程质量监督报告》，应具备下列条件：

（一）建设单位已经组织勘察、设计、施工、监理等有关单位对建设工程进行了竣工验收，参与验收各方确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合工程设计和合同的要求，并且签署了建设工程质量合格文件；

（二）工程建设过程中，主管部门责令整改的问题已整改完毕，手续齐备；

（三）监督机构对建设单位组织的建设工程竣工验收已经进行了监督，竣工验收过程中发现的影响结构安全的质量隐患以及影响使用安全、使用功能的质量缺陷已经整改完毕；

（四）监督机构要求工程建设各方报送存档的有关质量文件、技术资料齐全。

第二十五条 《建设工程质量监督报告》应包括以下主要内容：

（一）建设工程概况；

（二）对工程质量责任主体质量行为的监督情况；

（三）对工程质量责任主体执行工程建设法律法规、强制性标准及各级主管部门有关规定的监督情况；

（四）建设工程实体质量监督抽查、抽测情况；

（五）质量文件（资料）抽查情况；

（六）质量问题整改和质量事故处理情况；

（七）对建设工程竣工验收备案的建议。

第八章 建设工程质量监督档案管理

第二十六条 监督机构应建立建设工程质量监督档案管理制度。

建设工程质量监督档案是监督机构履行监督职责的有效证明文件。监督机构应及时、完整、准确地收集建设工程质量监督的有关文件并整理归档。

第二十七条 质量监督档案应包括以下文件：

（一）卷内目录；

（二）建设工程质量监督报告、质量监督备案表（含见证取样授权书）；

（三）施工图设计文件审查合格书和审查批准书、建设工程施工许可证；

（四）五方主体法定代表人授权书、项目负责人质量终身责任承诺书；

（五）建设工程质量保证体系审查表；

（六）地基处理、桩基础工程质量验收报告及质量文件汇总表；

（七）地基与基础、主体结构及建筑节能分部工程质量验收报告及质量文件汇总表；

（八）钢结构、幕墙子分部工程质量验收报告及质量文件汇总表；

（九）工程质量监督抽查记录、建设工程质量整改通知书及对应整改报告、建筑工程质量监督抽测记录；

（十）各方责任主体绿色建筑专项验收报告；

（十一）各方责任主体消防工程查验报告；

（十二）住宅工程质量分户验收汇总表；

（十三）竣工工程申请验收报告、建设工程竣工验收告知单及验收小组成员名单；

（十四）勘察、设计文件质量检查报告和监理单位工程质量评估报告

（十五）建设工程违法违规处理记录；

（十六）住宅工程常见质量问题专项治理自评报告及评估报告等其他质量证明文件；

第二十八条 质量监督档案案卷盒尺寸标准、装订统一、整齐牢固，应符合相关规定，便于保管与查阅。

第九章 建设工程质量事故处理监督

第二十九条 建设工程质量事故处理监督，是指主管部门依据有关工程建设法律、法规和强制性标准，对工程施工过程中发生的质量事故处理过程进行监督的活动。

第三十条 建设工程质量事故处理监督的内容及要求：

（一）监督机构接到建设工程质量事故报告后，应及时向建设行政主管部门报告，由建设行政主管部门发出《暂停施工通知书》（附件3）；

（二）主管部门应对事故的处理过程进行监督检查；

（三）建设工程质量事故处理完毕后，应及时签发《恢复施工质量监督告知书》（附件2）；

（四）监督机构应及时将事故处理的相关资料收集整理并归入监督档案。

第十章 信息管理

第三十一条 主管部门应落实全生命周期数据归集共享要求，将建设工程质量有关信息纳入数据库，以满足质量监督管理和数据共享要求。

第三十二条 主管部门应督促工程质量责任主体运用好“建筑（项目）全生命周期管理平台”系统，落实好工程质量监督、工程质量检测监管、工程建设资料管理等子系统相关要求，逐步实现数字化、智慧化的监督模式，着力推进无纸化监督管理，提高监督工作的科学性和规范性。

第十一章  附则

第三十三条 主管部门工作人员在实施建设工程质量监督管理中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十四条 抢险救灾建设工程、临时性房屋建筑建设工程和农民自建低层住宅工程，不适用本规定。

第三十五条 本细则解释权归成都市住房和城乡建设局。

第三十六条 本细则自2024年X月X日起开始实施，有效期五年。

附件：1.中止施工质量监督告知书

2.恢复施工质量监督告知书

3.暂停施工通知书

附件1

中止施工质量监督告知书

（建设单位）：

接你单位提交的                                       项目《中止施工质量监督申请》，经审核符合中止施工条件，同意中止施工。自      年    月    日起，我单位将中止对该建设工程项目施工质量监督工作。你单位应做好中止施工期间的相关质量保障措施。

（行政执法机关印章）

年    月    日

签收人（签字）：

年   月   日

附件2

恢复施工质量监督告知书

（建设单位）：

接你单位提交的                                       项目《恢复施工质量监督申请》，经审核符合恢复施工条件，同意恢复施工。自      年    月    日起，我单位将恢复对该建设工程项目施工质量监督工作。你单位应做好恢复施工的相关质量保障工作。

（行政执法机关印章）

年    月    日

签收人（签字）：

年   月   日

附件3

暂停施工通知书

NO:JC

：

你(单位)

行为，违反了

，现责令你（单位）

立即暂停施工，接受调查处理。

（行政执法机关印章）

年    月    日

当事人（签章）：

备注：本通知书一式两份，一份交当事人，一份存档。

成都市住房和城乡建设局制